## DPM_B5_CHILLER_3_CURRENT_R
Timestamp | DPM_B5_CHILLER_3_CURRENT_R(A)
30-Mar-24 12:00 AM SGT | 0
31-Mar-24 12:00 AM SGT | 0
01-Apr-24 12:00 AM SGT | 34
02-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
03-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
04-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
05-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
06-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
07-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
08-Apr-24 12:00 AM SGT | 10.5
09-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
10-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
11-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
12-Apr-24 12:00 AM SGT | 34.2
13-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
14-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
15-Apr-24 12:00 AM SGT | 193
16-Apr-24 12:00 AM SGT | 190.3
17-Apr-24 12:00 AM SGT | 188.6
18-Apr-24 12:00 AM SGT | 89
19-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
20-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
21-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
22-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
23-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
24-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
25-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
26-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
27-Apr-24 12:00 AM SGT | 69.8
28-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
29-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
30-Apr-24 12:00 AM SGT | 19.8
01-May-24 12:00 AM SGT | 17.2
02-May-24 12:00 AM SGT | 4.7
03-May-24 12:00 AM SGT | 29.2
04-May-24 12:00 AM SGT | 0
05-May-24 12:00 AM SGT | 0
06-May-24 12:00 AM SGT | 58.6
07-May-24 12:00 AM SGT | 42.8
08-May-24 12:00 AM SGT | 0
09-May-24 12:00 AM SGT | 0
10-May-24 12:00 AM SGT | 22.8
11-May-24 12:00 AM SGT | 0
12-May-24 12:00 AM SGT | 0
13-May-24 12:00 AM SGT | 0
14-May-24 12:00 AM SGT | 29.4
15-May-24 12:00 AM SGT | 214.9
16-May-24 12:00 AM SGT | 248.7
17-May-24 12:00 AM SGT | 232.2
18-May-24 12:00 AM SGT | 72.4
19-May-24 12:00 AM SGT | 0
20-May-24 12:00 AM SGT | 214.6
21-May-24 12:00 AM SGT | 261
22-May-24 12:00 AM SGT | 75.9
23-May-24 12:00 AM SGT | 229.2
24-May-24 12:00 AM SGT | 115.5
25-May-24 12:00 AM SGT | 0
26-May-24 12:00 AM SGT | 0
27-May-24 12:00 AM SGT | 108.3
28-May-24 12:00 AM SGT | 63.3
29-May-24 12:00 AM SGT | 311.4
30-May-24 12:00 AM SGT | 215.6
31-May-24 12:00 AM SGT | 68.8
01-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
02-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
03-Jun-24 12:00 AM SGT | 147
04-Jun-24 12:00 AM SGT | 55.5
05-Jun-24 12:00 AM SGT | 40.8
06-Jun-24 12:00 AM SGT | 24.3
07-Jun-24 12:00 AM SGT | 34.7
08-Jun-24 12:00 AM SGT | 127.6
09-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
10-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
11-Jun-24 12:00 AM SGT | 6.9
12-Jun-24 12:00 AM SGT | 155.1
13-Jun-24 12:00 AM SGT | 186.3
14-Jun-24 12:00 AM SGT | 173.7
15-Jun-24 12:00 AM SGT | 28.8
16-Jun-24 12:00 AM SGT | 64.7
17-Jun-24 12:00 AM SGT | 152.8
18-Jun-24 12:00 AM SGT | 237
19-Jun-24 12:00 AM SGT | 197.3
20-Jun-24 12:00 AM SGT | 217.3
21-Jun-24 12:00 AM SGT | 172.2
22-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
23-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
24-Jun-24 12:00 AM SGT | 191.3
25-Jun-24 12:00 AM SGT | 117.9
26-Jun-24 12:00 AM SGT | 84.7
27-Jun-24 12:00 AM SGT | 5
28-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
29-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
30-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
01-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
02-Jul-24 12:00 AM SGT | 105.5
03-Jul-24 12:00 AM SGT | 8.1
04-Jul-24 12:00 AM SGT | 36
05-Jul-24 12:00 AM SGT | 140.4
06-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
07-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
08-Jul-24 12:00 AM SGT | 53.6
09-Jul-24 12:00 AM SGT | 173.3
10-Jul-24 12:00 AM SGT | 137.3
11-Jul-24 12:00 AM SGT | 185.7
12-Jul-24 12:00 AM SGT | 50.4
13-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
14-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
15-Jul-24 12:00 AM SGT | 10.4
16-Jul-24 12:00 AM SGT | 8.2
17-Jul-24 12:00 AM SGT | 29.7
18-Jul-24 12:00 AM SGT | 55.7
19-Jul-24 12:00 AM SGT | 165
20-Jul-24 12:00 AM SGT | 173.7
21-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
22-Jul-24 12:00 AM SGT | 55.6
23-Jul-24 12:00 AM SGT | 32
24-Jul-24 12:00 AM SGT | 30.7
25-Jul-24 12:00 AM SGT | 34.8
26-Jul-24 12:00 AM SGT | 45.5
27-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
28-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
29-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
30-Jul-24 12:00 AM SGT | 30.6
31-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
01-Aug-24 12:00 AM SGT | 105.8
02-Aug-24 12:00 AM SGT | 85.7
03-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
04-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
05-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
06-Aug-24 12:00 AM SGT | 27.7
07-Aug-24 12:00 AM SGT | 78.5
08-Aug-24 12:00 AM SGT | 28.4
09-Aug-24 12:00 AM SGT | 161.5
10-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
11-Aug-24 12:00 AM SGT | 57.6
12-Aug-24 12:00 AM SGT | 15.4
13-Aug-24 12:00 AM SGT | 8.5
14-Aug-24 12:00 AM SGT | 86.1
15-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
16-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
17-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
18-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
19-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
20-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
21-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
22-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
23-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
24-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
25-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
26-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
27-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
28-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
29-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
30-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
31-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
01-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
02-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
03-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
04-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
05-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
06-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
07-Sep-24 12:00 AM SGT | 198.5
08-Sep-24 12:00 AM SGT | 7.2
09-Sep-24 12:00 AM SGT | 25.8
10-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
11-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
12-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
13-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
14-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
15-Sep-24 12:00 AM SGT | 57.2
16-Sep-24 12:00 AM SGT | 122.4
17-Sep-24 12:00 AM SGT | 131.9
18-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
19-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
20-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
21-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
22-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
23-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
24-Sep-24 12:00 AM SGT | 102
25-Sep-24 12:00 AM SGT | 12.1
26-Sep-24 12:00 AM SGT | 50
27-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
28-Sep-24 12:00 AM SGT | 25.3
29-Sep-24 12:00 AM SGT | 47.3
30-Sep-24 12:00 AM SGT | 145.1
01-Oct-24 12:00 AM SGT | 2.8
02-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
03-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
04-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
05-Oct-24 12:00 AM SGT | 7.9
06-Oct-24 12:00 AM SGT | 109.1
07-Oct-24 12:00 AM SGT | 12.8
08-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
09-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
10-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
11-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
12-Oct-24 12:00 AM SGT | 113
13-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
14-Oct-24 12:00 AM SGT | 45.3
15-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
16-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
17-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
18-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
19-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
20-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
21-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
22-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
23-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
24-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
25-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
26-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
27-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
28-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
29-Oct-24 12:00 AM SGT | 14.1
30-Oct-24 12:00 AM SGT | 41.3
31-Oct-24 12:00 AM SGT | 128.7
01-Nov-24 12:00 AM SGT | 46.8
02-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
03-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
04-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
05-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
06-Nov-24 12:00 AM SGT | 13.3
07-Nov-24 12:00 AM SGT | 65.8
08-Nov-24 12:00 AM SGT | 65.3
09-Nov-24 12:00 AM SGT | 62.4
10-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
11-Nov-24 12:00 AM SGT | 13.8
12-Nov-24 12:00 AM SGT | 65.1
13-Nov-24 12:00 AM SGT | 52
14-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
15-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
16-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
17-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
18-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
19-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
20-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
21-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
22-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
23-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
24-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
25-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
26-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
27-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
28-Nov-24 12:00 AM SGT | 7.1
29-Nov-24 12:00 AM SGT | 8.3
30-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
01-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
02-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
03-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
04-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
05-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
06-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
07-Dec-24 12:00 AM SGT | 140.8
08-Dec-24 12:00 AM SGT | 154
09-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
10-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
11-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
12-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
13-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
14-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
15-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
16-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
17-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
18-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
19-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
20-Dec-24 12:00 AM SGT | 88.9
21-Dec-24 12:00 AM SGT | 28.5
22-Dec-24 12:00 AM SGT | 99.8
23-Dec-24 12:00 AM SGT | 9.5
24-Dec-24 12:00 AM SGT | 11.4
25-Dec-24 12:00 AM SGT | 73.3
26-Dec-24 12:00 AM SGT | 8.1
27-Dec-24 12:00 AM SGT | 7
28-Dec-24 12:00 AM SGT | 36.6
29-Dec-24 12:00 AM SGT | 20
30-Dec-24 12:00 AM SGT | 4.2
31-Dec-24 12:00 AM SGT | 5.2

## DPM_B5_CHILLER_3_CURRENT_Y(A)
Timestamp | DPM_B5_CHILLER_3_CURRENT_Y(A)
30-Mar-24 12:00 AM SGT | 0
31-Mar-24 12:00 AM SGT | 0
01-Apr-24 12:00 AM SGT | 34.9
02-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
03-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
04-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
05-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
06-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
07-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
08-Apr-24 12:00 AM SGT | 10.9
09-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
10-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
11-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
12-Apr-24 12:00 AM SGT | 35.6
13-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
14-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
15-Apr-24 12:00 AM SGT | 200.9
16-Apr-24 12:00 AM SGT | 198.1
17-Apr-24 12:00 AM SGT | 196
18-Apr-24 12:00 AM SGT | 92.3
19-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
20-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
21-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
22-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
23-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
24-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
25-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
26-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
27-Apr-24 12:00 AM SGT | 71.2
28-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
29-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
30-Apr-24 12:00 AM SGT | 20.6
01-May-24 12:00 AM SGT | 17.5
02-May-24 12:00 AM SGT | 4.8
03-May-24 12:00 AM SGT | 30.3
04-May-24 12:00 AM SGT | 0
05-May-24 12:00 AM SGT | 0
06-May-24 12:00 AM SGT | 61
07-May-24 12:00 AM SGT | 44.4
08-May-24 12:00 AM SGT | 0
09-May-24 12:00 AM SGT | 0
10-May-24 12:00 AM SGT | 23.7
11-May-24 12:00 AM SGT | 0
12-May-24 12:00 AM SGT | 0
13-May-24 12:00 AM SGT | 0
14-May-24 12:00 AM SGT | 30.5
15-May-24 12:00 AM SGT | 223.3
16-May-24 12:00 AM SGT | 257.5
17-May-24 12:00 AM SGT | 242.2
18-May-24 12:00 AM SGT | 74.8
19-May-24 12:00 AM SGT | 0
20-May-24 12:00 AM SGT | 222.7
21-May-24 12:00 AM SGT | 270.9
22-May-24 12:00 AM SGT | 77.8
23-May-24 12:00 AM SGT | 237.9
24-May-24 12:00 AM SGT | 119.7
25-May-24 12:00 AM SGT | 0
26-May-24 12:00 AM SGT | 0
27-May-24 12:00 AM SGT | 112.1
28-May-24 12:00 AM SGT | 65.1
29-May-24 12:00 AM SGT | 321.6
30-May-24 12:00 AM SGT | 223.1
31-May-24 12:00 AM SGT | 69.9
01-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
02-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
03-Jun-24 12:00 AM SGT | 149.5
04-Jun-24 12:00 AM SGT | 56.2
05-Jun-24 12:00 AM SGT | 41.9
06-Jun-24 12:00 AM SGT | 24.8
07-Jun-24 12:00 AM SGT | 35.5
08-Jun-24 12:00 AM SGT | 130.2
09-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
10-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
11-Jun-24 12:00 AM SGT | 7.1
12-Jun-24 12:00 AM SGT | 161
13-Jun-24 12:00 AM SGT | 193.5
14-Jun-24 12:00 AM SGT | 180.4
15-Jun-24 12:00 AM SGT | 29.4
16-Jun-24 12:00 AM SGT | 65.9
17-Jun-24 12:00 AM SGT | 155.5
18-Jun-24 12:00 AM SGT | 244.6
19-Jun-24 12:00 AM SGT | 204.5
20-Jun-24 12:00 AM SGT | 223.9
21-Jun-24 12:00 AM SGT | 178.6
22-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
23-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
24-Jun-24 12:00 AM SGT | 198.5
25-Jun-24 12:00 AM SGT | 122.2
26-Jun-24 12:00 AM SGT | 88
27-Jun-24 12:00 AM SGT | 5.1
28-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
29-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
30-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
01-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
02-Jul-24 12:00 AM SGT | 109.4
03-Jul-24 12:00 AM SGT | 8.4
04-Jul-24 12:00 AM SGT | 37.4
05-Jul-24 12:00 AM SGT | 145.7
06-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
07-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
08-Jul-24 12:00 AM SGT | 54.7
09-Jul-24 12:00 AM SGT | 179.6
10-Jul-24 12:00 AM SGT | 142.5
11-Jul-24 12:00 AM SGT | 192.8
12-Jul-24 12:00 AM SGT | 52.3
13-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
14-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
15-Jul-24 12:00 AM SGT | 10.7
16-Jul-24 12:00 AM SGT | 8.4
17-Jul-24 12:00 AM SGT | 30.7
18-Jul-24 12:00 AM SGT | 57.6
19-Jul-24 12:00 AM SGT | 171.2
20-Jul-24 12:00 AM SGT | 179.2
21-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
22-Jul-24 12:00 AM SGT | 57.5
23-Jul-24 12:00 AM SGT | 33.2
24-Jul-24 12:00 AM SGT | 31.8
25-Jul-24 12:00 AM SGT | 36
26-Jul-24 12:00 AM SGT | 47.2
27-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
28-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
29-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
30-Jul-24 12:00 AM SGT | 31.8
31-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
01-Aug-24 12:00 AM SGT | 110.3
02-Aug-24 12:00 AM SGT | 89.1
03-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
04-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
05-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
06-Aug-24 12:00 AM SGT | 28.7
07-Aug-24 12:00 AM SGT | 81.5
08-Aug-24 12:00 AM SGT | 29.5
09-Aug-24 12:00 AM SGT | 167.9
10-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
11-Aug-24 12:00 AM SGT | 59
12-Aug-24 12:00 AM SGT | 15.9
13-Aug-24 12:00 AM SGT | 8.8
14-Aug-24 12:00 AM SGT | 89.5
15-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
16-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
17-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
18-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
19-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
20-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
21-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
22-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
23-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
24-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
25-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
26-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
27-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
28-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
29-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
30-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
31-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
01-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
02-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
03-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
04-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
05-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
06-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
07-Sep-24 12:00 AM SGT | 205.3
08-Sep-24 12:00 AM SGT | 7.3
09-Sep-24 12:00 AM SGT | 26.9
10-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
11-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
12-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
13-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
14-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
15-Sep-24 12:00 AM SGT | 59
16-Sep-24 12:00 AM SGT | 125.6
17-Sep-24 12:00 AM SGT | 136.1
18-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
19-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
20-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
21-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
22-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
23-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
24-Sep-24 12:00 AM SGT | 105.7
25-Sep-24 12:00 AM SGT | 12.4
26-Sep-24 12:00 AM SGT | 51.6
27-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
28-Sep-24 12:00 AM SGT | 25.8
29-Sep-24 12:00 AM SGT | 48.4
30-Sep-24 12:00 AM SGT | 150.1
01-Oct-24 12:00 AM SGT | 2.9
02-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
03-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
04-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
05-Oct-24 12:00 AM SGT | 8.1
06-Oct-24 12:00 AM SGT | 111.3
07-Oct-24 12:00 AM SGT | 13
08-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
09-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
10-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
11-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
12-Oct-24 12:00 AM SGT | 116.5
13-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
14-Oct-24 12:00 AM SGT | 46.7
15-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
16-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
17-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
18-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
19-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
20-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
21-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
22-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
23-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
24-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
25-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
26-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
27-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
28-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
29-Oct-24 12:00 AM SGT | 14.5
30-Oct-24 12:00 AM SGT | 42.3
31-Oct-24 12:00 AM SGT | 132
01-Nov-24 12:00 AM SGT | 47.9
02-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
03-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
04-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
05-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
06-Nov-24 12:00 AM SGT | 13.7
07-Nov-24 12:00 AM SGT | 67.2
08-Nov-24 12:00 AM SGT | 66.5
09-Nov-24 12:00 AM SGT | 63.6
10-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
11-Nov-24 12:00 AM SGT | 14.1
12-Nov-24 12:00 AM SGT | 66.3
13-Nov-24 12:00 AM SGT | 52.8
14-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
15-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
16-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
17-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
18-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
19-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
20-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
21-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
22-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
23-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
24-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
25-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
26-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
27-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
28-Nov-24 12:00 AM SGT | 7.3
29-Nov-24 12:00 AM SGT | 8.6
30-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
01-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
02-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
03-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
04-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
05-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
06-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
07-Dec-24 12:00 AM SGT | 145.6
08-Dec-24 12:00 AM SGT | 158.6
09-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
10-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
11-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
12-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
13-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
14-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
15-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
16-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
17-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
18-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
19-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
20-Dec-24 12:00 AM SGT | 92.5
21-Dec-24 12:00 AM SGT | 29.2
22-Dec-24 12:00 AM SGT | 102.1
23-Dec-24 12:00 AM SGT | 9.8
24-Dec-24 12:00 AM SGT | 11.7
25-Dec-24 12:00 AM SGT | 74.8
26-Dec-24 12:00 AM SGT | 8.4
27-Dec-24 12:00 AM SGT | 7.1
28-Dec-24 12:00 AM SGT | 37.6
29-Dec-24 12:00 AM SGT | 20.3
30-Dec-24 12:00 AM SGT | 4.3
31-Dec-24 12:00 AM SGT | 5.3

## DPM_B5_CHILLER_3_CURRENT_B(A)
Timestamp | DPM_B5_CHILLER_3_CURRENT_B(A)
30-Mar-24 12:00 AM SGT | 0
31-Mar-24 12:00 AM SGT | 0
01-Apr-24 12:00 AM SGT | 35.4
02-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
03-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
04-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
05-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
06-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
07-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
08-Apr-24 12:00 AM SGT | 11
09-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
10-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
11-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
12-Apr-24 12:00 AM SGT | 35.9
13-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
14-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
15-Apr-24 12:00 AM SGT | 202.5
16-Apr-24 12:00 AM SGT | 199.5
17-Apr-24 12:00 AM SGT | 197.5
18-Apr-24 12:00 AM SGT | 93.2
19-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
20-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
21-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
22-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
23-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
24-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
25-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
26-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
27-Apr-24 12:00 AM SGT | 73.2
28-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
29-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
30-Apr-24 12:00 AM SGT | 20.9
01-May-24 12:00 AM SGT | 18
02-May-24 12:00 AM SGT | 5
03-May-24 12:00 AM SGT | 30.6
04-May-24 12:00 AM SGT | 0
05-May-24 12:00 AM SGT | 0
06-May-24 12:00 AM SGT | 61.6
07-May-24 12:00 AM SGT | 45
08-May-24 12:00 AM SGT | 0
09-May-24 12:00 AM SGT | 0
10-May-24 12:00 AM SGT | 23.9
11-May-24 12:00 AM SGT | 0
12-May-24 12:00 AM SGT | 0
13-May-24 12:00 AM SGT | 0
14-May-24 12:00 AM SGT | 30.9
15-May-24 12:00 AM SGT | 225.2
16-May-24 12:00 AM SGT | 260.8
17-May-24 12:00 AM SGT | 244.6
18-May-24 12:00 AM SGT | 76.5
19-May-24 12:00 AM SGT | 0
20-May-24 12:00 AM SGT | 225.3
21-May-24 12:00 AM SGT | 273.7
22-May-24 12:00 AM SGT | 79.7
23-May-24 12:00 AM SGT | 241
24-May-24 12:00 AM SGT | 121.3
25-May-24 12:00 AM SGT | 0
26-May-24 12:00 AM SGT | 0
27-May-24 12:00 AM SGT | 113.6
28-May-24 12:00 AM SGT | 67.1
29-May-24 12:00 AM SGT | 327
30-May-24 12:00 AM SGT | 226.6
31-May-24 12:00 AM SGT | 72.8
01-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
02-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
03-Jun-24 12:00 AM SGT | 154.8
04-Jun-24 12:00 AM SGT | 58.6
05-Jun-24 12:00 AM SGT | 42.6
06-Jun-24 12:00 AM SGT | 25.5
07-Jun-24 12:00 AM SGT | 36.7
08-Jun-24 12:00 AM SGT | 134.5
09-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
10-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
11-Jun-24 12:00 AM SGT | 7.2
12-Jun-24 12:00 AM SGT | 162.4
13-Jun-24 12:00 AM SGT | 195
14-Jun-24 12:00 AM SGT | 181.9
15-Jun-24 12:00 AM SGT | 30.9
16-Jun-24 12:00 AM SGT | 68.9
17-Jun-24 12:00 AM SGT | 160.9
18-Jun-24 12:00 AM SGT | 249.1
19-Jun-24 12:00 AM SGT | 207
20-Jun-24 12:00 AM SGT | 228.3
21-Jun-24 12:00 AM SGT | 180.4
22-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
23-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
24-Jun-24 12:00 AM SGT | 199.9
25-Jun-24 12:00 AM SGT | 123.2
26-Jun-24 12:00 AM SGT | 88.5
27-Jun-24 12:00 AM SGT | 5.3
28-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
29-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
30-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
01-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
02-Jul-24 12:00 AM SGT | 110.3
03-Jul-24 12:00 AM SGT | 8.5
04-Jul-24 12:00 AM SGT | 37.7
05-Jul-24 12:00 AM SGT | 147.2
06-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
07-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
08-Jul-24 12:00 AM SGT | 56
09-Jul-24 12:00 AM SGT | 180
10-Jul-24 12:00 AM SGT | 143.7
11-Jul-24 12:00 AM SGT | 194.3
12-Jul-24 12:00 AM SGT | 52.8
13-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
14-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
15-Jul-24 12:00 AM SGT | 11
16-Jul-24 12:00 AM SGT | 8.7
17-Jul-24 12:00 AM SGT | 31
18-Jul-24 12:00 AM SGT | 58.2
19-Jul-24 12:00 AM SGT | 172.7
20-Jul-24 12:00 AM SGT | 182.7
21-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
22-Jul-24 12:00 AM SGT | 58.6
23-Jul-24 12:00 AM SGT | 33.5
24-Jul-24 12:00 AM SGT | 32.1
25-Jul-24 12:00 AM SGT | 36.4
26-Jul-24 12:00 AM SGT | 47.5
27-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
28-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
29-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
30-Jul-24 12:00 AM SGT | 32
31-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
01-Aug-24 12:00 AM SGT | 111
02-Aug-24 12:00 AM SGT | 90
03-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
04-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
05-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
06-Aug-24 12:00 AM SGT | 29
07-Aug-24 12:00 AM SGT | 82.1
08-Aug-24 12:00 AM SGT | 29.7
09-Aug-24 12:00 AM SGT | 168.9
10-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
11-Aug-24 12:00 AM SGT | 60.5
12-Aug-24 12:00 AM SGT | 16.1
13-Aug-24 12:00 AM SGT | 8.8
14-Aug-24 12:00 AM SGT | 90.3
15-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
16-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
17-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
18-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
19-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
20-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
21-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
22-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
23-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
24-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
25-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
26-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
27-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
28-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
29-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
30-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
31-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
01-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
02-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
03-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
04-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
05-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
06-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
07-Sep-24 12:00 AM SGT | 209.8
08-Sep-24 12:00 AM SGT | 7.7
09-Sep-24 12:00 AM SGT | 27.2
10-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
11-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
12-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
13-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
14-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
15-Sep-24 12:00 AM SGT | 60.5
16-Sep-24 12:00 AM SGT | 129
17-Sep-24 12:00 AM SGT | 139.1
18-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
19-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
20-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
21-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
22-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
23-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
24-Sep-24 12:00 AM SGT | 106.2
25-Sep-24 12:00 AM SGT | 12.8
26-Sep-24 12:00 AM SGT | 52.6
27-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
28-Sep-24 12:00 AM SGT | 26.8
29-Sep-24 12:00 AM SGT | 49.9
30-Sep-24 12:00 AM SGT | 152.4
01-Oct-24 12:00 AM SGT | 3
02-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
03-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
04-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
05-Oct-24 12:00 AM SGT | 8.4
06-Oct-24 12:00 AM SGT | 114
07-Oct-24 12:00 AM SGT | 13.3
08-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
09-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
10-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
11-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
12-Oct-24 12:00 AM SGT | 118.3
13-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
14-Oct-24 12:00 AM SGT | 47.2
15-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
16-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
17-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
18-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
19-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
20-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
21-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
22-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
23-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
24-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
25-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
26-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
27-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
28-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
29-Oct-24 12:00 AM SGT | 15
30-Oct-24 12:00 AM SGT | 43.9
31-Oct-24 12:00 AM SGT | 135.6
01-Nov-24 12:00 AM SGT | 49.5
02-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
03-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
04-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
05-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
06-Nov-24 12:00 AM SGT | 14.5
07-Nov-24 12:00 AM SGT | 69.8
08-Nov-24 12:00 AM SGT | 69.2
09-Nov-24 12:00 AM SGT | 66.3
10-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
11-Nov-24 12:00 AM SGT | 14.7
12-Nov-24 12:00 AM SGT | 69
13-Nov-24 12:00 AM SGT | 54.8
14-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
15-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
16-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
17-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
18-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
19-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
20-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
21-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
22-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
23-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
24-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
25-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
26-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
27-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
28-Nov-24 12:00 AM SGT | 7.5
29-Nov-24 12:00 AM SGT | 8.7
30-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
01-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
02-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
03-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
04-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
05-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
06-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
07-Dec-24 12:00 AM SGT | 147.8
08-Dec-24 12:00 AM SGT | 160.9
09-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
10-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
11-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
12-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
13-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
14-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
15-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
16-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
17-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
18-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
19-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
20-Dec-24 12:00 AM SGT | 93
21-Dec-24 12:00 AM SGT | 30
22-Dec-24 12:00 AM SGT | 104.6
23-Dec-24 12:00 AM SGT | 10.1
24-Dec-24 12:00 AM SGT | 12
25-Dec-24 12:00 AM SGT | 76.6
26-Dec-24 12:00 AM SGT | 8.6
27-Dec-24 12:00 AM SGT | 7.3
28-Dec-24 12:00 AM SGT | 38.1
29-Dec-24 12:00 AM SGT | 20.9
30-Dec-24 12:00 AM SGT | 4.4
31-Dec-24 12:00 AM SGT | 5.5

## DPM_B5_CHILLER_3_POWER_KILOWATT
Timestamp | DPM_B5_CHILLER_3_POWER_KILOWATT(kW)
30-Mar-24 12:00 AM SGT | 0
31-Mar-24 12:00 AM SGT | 0
01-Apr-24 12:00 AM SGT | 21.3
02-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
03-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
04-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
05-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
06-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
07-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
08-Apr-24 12:00 AM SGT | 6.6
09-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
10-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
11-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
12-Apr-24 12:00 AM SGT | 21.5
13-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
14-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
15-Apr-24 12:00 AM SGT | 122.2
16-Apr-24 12:00 AM SGT | 120.2
17-Apr-24 12:00 AM SGT | 119
18-Apr-24 12:00 AM SGT | 56.2
19-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
20-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
21-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
22-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
23-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
24-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
25-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
26-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
27-Apr-24 12:00 AM SGT | 44.6
28-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
29-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
30-Apr-24 12:00 AM SGT | 12.5
01-May-24 12:00 AM SGT | 10.9
02-May-24 12:00 AM SGT | 2.9
03-May-24 12:00 AM SGT | 18.4
04-May-24 12:00 AM SGT | 0
05-May-24 12:00 AM SGT | 0
06-May-24 12:00 AM SGT | 37
07-May-24 12:00 AM SGT | 26.9
08-May-24 12:00 AM SGT | 0
09-May-24 12:00 AM SGT | 0
10-May-24 12:00 AM SGT | 14.4
11-May-24 12:00 AM SGT | 0
12-May-24 12:00 AM SGT | 0
13-May-24 12:00 AM SGT | 0
14-May-24 12:00 AM SGT | 18.5
15-May-24 12:00 AM SGT | 135.7
16-May-24 12:00 AM SGT | 156.8
17-May-24 12:00 AM SGT | 147
18-May-24 12:00 AM SGT | 46.1
19-May-24 12:00 AM SGT | 0
20-May-24 12:00 AM SGT | 135.9
21-May-24 12:00 AM SGT | 165.6
22-May-24 12:00 AM SGT | 47.9
23-May-24 12:00 AM SGT | 145
24-May-24 12:00 AM SGT | 72.9
25-May-24 12:00 AM SGT | 0
26-May-24 12:00 AM SGT | 0
27-May-24 12:00 AM SGT | 68.1
28-May-24 12:00 AM SGT | 39.7
29-May-24 12:00 AM SGT | 196
30-May-24 12:00 AM SGT | 136.4
31-May-24 12:00 AM SGT | 42.9
01-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
02-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
03-Jun-24 12:00 AM SGT | 93.5
04-Jun-24 12:00 AM SGT | 34.3
05-Jun-24 12:00 AM SGT | 25.8
06-Jun-24 12:00 AM SGT | 15.3
07-Jun-24 12:00 AM SGT | 22
08-Jun-24 12:00 AM SGT | 80.3
09-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
10-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
11-Jun-24 12:00 AM SGT | 4.4
12-Jun-24 12:00 AM SGT | 98.3
13-Jun-24 12:00 AM SGT | 117.6
14-Jun-24 12:00 AM SGT | 110.1
15-Jun-24 12:00 AM SGT | 17.7
16-Jun-24 12:00 AM SGT | 39.9
17-Jun-24 12:00 AM SGT | 94.8
18-Jun-24 12:00 AM SGT | 148
19-Jun-24 12:00 AM SGT | 124.8
20-Jun-24 12:00 AM SGT | 136
21-Jun-24 12:00 AM SGT | 108.3
22-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
23-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
24-Jun-24 12:00 AM SGT | 121
25-Jun-24 12:00 AM SGT | 74.7
26-Jun-24 12:00 AM SGT | 53.8
27-Jun-24 12:00 AM SGT | 3.1
28-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
29-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
30-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
01-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
02-Jul-24 12:00 AM SGT | 66.9
03-Jul-24 12:00 AM SGT | 5.1
04-Jul-24 12:00 AM SGT | 22.6
05-Jul-24 12:00 AM SGT | 88.4
06-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
07-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
08-Jul-24 12:00 AM SGT | 34
09-Jul-24 12:00 AM SGT | 109.8
10-Jul-24 12:00 AM SGT | 86.7
11-Jul-24 12:00 AM SGT | 117.3
12-Jul-24 12:00 AM SGT | 31.6
13-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
14-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
15-Jul-24 12:00 AM SGT | 6.6
16-Jul-24 12:00 AM SGT | 5.2
17-Jul-24 12:00 AM SGT | 18.8
18-Jul-24 12:00 AM SGT | 35.1
19-Jul-24 12:00 AM SGT | 103.5
20-Jul-24 12:00 AM SGT | 110.2
21-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
22-Jul-24 12:00 AM SGT | 35.3
23-Jul-24 12:00 AM SGT | 20.1
24-Jul-24 12:00 AM SGT | 19.4
25-Jul-24 12:00 AM SGT | 22
26-Jul-24 12:00 AM SGT | 28.9
27-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
28-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
29-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
30-Jul-24 12:00 AM SGT | 19.3
31-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
01-Aug-24 12:00 AM SGT | 67.1
02-Aug-24 12:00 AM SGT | 54.3
03-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
04-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
05-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
06-Aug-24 12:00 AM SGT | 17.4
07-Aug-24 12:00 AM SGT | 49.8
08-Aug-24 12:00 AM SGT | 18
09-Aug-24 12:00 AM SGT | 102.6
10-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
11-Aug-24 12:00 AM SGT | 36
12-Aug-24 12:00 AM SGT | 9.7
13-Aug-24 12:00 AM SGT | 5.3
14-Aug-24 12:00 AM SGT | 54.6
15-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
16-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
17-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
18-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
19-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
20-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
21-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
22-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
23-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
24-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
25-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
26-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
27-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
28-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
29-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
30-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
31-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
01-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
02-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
03-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
04-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
05-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
06-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
07-Sep-24 12:00 AM SGT | 126.6
08-Sep-24 12:00 AM SGT | 4.4
09-Sep-24 12:00 AM SGT | 16.4
10-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
11-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
12-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
13-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
14-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
15-Sep-24 12:00 AM SGT | 36
16-Sep-24 12:00 AM SGT | 76.9
17-Sep-24 12:00 AM SGT | 83.1
18-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
19-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
20-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
21-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
22-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
23-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
24-Sep-24 12:00 AM SGT | 64.9
25-Sep-24 12:00 AM SGT | 7.7
26-Sep-24 12:00 AM SGT | 31.9
27-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
28-Sep-24 12:00 AM SGT | 15.7
29-Sep-24 12:00 AM SGT | 29.7
30-Sep-24 12:00 AM SGT | 92.9
01-Oct-24 12:00 AM SGT | 1.8
02-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
03-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
04-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
05-Oct-24 12:00 AM SGT | 4.9
06-Oct-24 12:00 AM SGT | 69.1
07-Oct-24 12:00 AM SGT | 8.2
08-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
09-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
10-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
11-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
12-Oct-24 12:00 AM SGT | 72.3
13-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
14-Oct-24 12:00 AM SGT | 28.6
15-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
16-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
17-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
18-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
19-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
20-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
21-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
22-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
23-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
24-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
25-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
26-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
27-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
28-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
29-Oct-24 12:00 AM SGT | 8.8
30-Oct-24 12:00 AM SGT | 26
31-Oct-24 12:00 AM SGT | 81.6
01-Nov-24 12:00 AM SGT | 29.5
02-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
03-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
04-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
05-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
06-Nov-24 12:00 AM SGT | 8.3
07-Nov-24 12:00 AM SGT | 40.4
08-Nov-24 12:00 AM SGT | 40.7
09-Nov-24 12:00 AM SGT | 38.1
10-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
11-Nov-24 12:00 AM SGT | 8.5
12-Nov-24 12:00 AM SGT | 39.6
13-Nov-24 12:00 AM SGT | 32
14-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
15-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
16-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
17-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
18-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
19-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
20-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
21-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
22-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
23-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
24-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
25-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
26-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
27-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
28-Nov-24 12:00 AM SGT | 4.4
29-Nov-24 12:00 AM SGT | 5.1
30-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
01-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
02-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
03-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
04-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
05-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
06-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
07-Dec-24 12:00 AM SGT | 89.3
08-Dec-24 12:00 AM SGT | 97.8
09-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
10-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
11-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
12-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
13-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
14-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
15-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
16-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
17-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
18-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
19-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
20-Dec-24 12:00 AM SGT | 55.8
21-Dec-24 12:00 AM SGT | 17.8
22-Dec-24 12:00 AM SGT | 62.5
23-Dec-24 12:00 AM SGT | 5.9
24-Dec-24 12:00 AM SGT | 7.1
25-Dec-24 12:00 AM SGT | 45.9
26-Dec-24 12:00 AM SGT | 5.1
27-Dec-24 12:00 AM SGT | 4.3
28-Dec-24 12:00 AM SGT | 23.3
29-Dec-24 12:00 AM SGT | 12.5
30-Dec-24 12:00 AM SGT | 2.6
31-Dec-24 12:00 AM SGT | 3.3

## DPM_B5_CHILLER_3_REACTIVE_POWER
Timestamp | DPM_B5_CHILLER_3_REACTIVE_POWER_KVAR(kvar)
30-Mar-24 12:00 AM SGT | 0
31-Mar-24 12:00 AM SGT | 0
01-Apr-24 12:00 AM SGT | 12.1
02-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
03-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
04-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
05-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
06-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
07-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
08-Apr-24 12:00 AM SGT | 3.9
09-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
10-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
11-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
12-Apr-24 12:00 AM SGT | 12.7
13-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
14-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
15-Apr-24 12:00 AM SGT | 70.8
16-Apr-24 12:00 AM SGT | 69.4
17-Apr-24 12:00 AM SGT | 69.8
18-Apr-24 12:00 AM SGT | 33.1
19-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
20-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
21-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
22-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
23-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
24-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
25-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
26-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
27-Apr-24 12:00 AM SGT | 25.9
28-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
29-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
30-Apr-24 12:00 AM SGT | 7.5
01-May-24 12:00 AM SGT | 6.3
02-May-24 12:00 AM SGT | 2
03-May-24 12:00 AM SGT | 10.6
04-May-24 12:00 AM SGT | 0
05-May-24 12:00 AM SGT | 0
06-May-24 12:00 AM SGT | 21.1
07-May-24 12:00 AM SGT | 16
08-May-24 12:00 AM SGT | 0
09-May-24 12:00 AM SGT | 0
10-May-24 12:00 AM SGT | 8.4
11-May-24 12:00 AM SGT | 0
12-May-24 12:00 AM SGT | 0
13-May-24 12:00 AM SGT | 0
14-May-24 12:00 AM SGT | 11.1
15-May-24 12:00 AM SGT | 76.3
16-May-24 12:00 AM SGT | 91.5
17-May-24 12:00 AM SGT | 86.2
18-May-24 12:00 AM SGT | 27.9
19-May-24 12:00 AM SGT | 0
20-May-24 12:00 AM SGT | 78.3
21-May-24 12:00 AM SGT | 95.3
22-May-24 12:00 AM SGT | 30
23-May-24 12:00 AM SGT | 84.6
24-May-24 12:00 AM SGT | 43.4
25-May-24 12:00 AM SGT | 0
26-May-24 12:00 AM SGT | 0
27-May-24 12:00 AM SGT | 39.5
28-May-24 12:00 AM SGT | 25.3
29-May-24 12:00 AM SGT | 116.9
30-May-24 12:00 AM SGT | 79.5
31-May-24 12:00 AM SGT | 27.7
01-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
02-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
03-Jun-24 12:00 AM SGT | 56.8
04-Jun-24 12:00 AM SGT | 22.6
05-Jun-24 12:00 AM SGT | 14.8
06-Jun-24 12:00 AM SGT | 9.1
07-Jun-24 12:00 AM SGT | 13.8
08-Jun-24 12:00 AM SGT | 49.8
09-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
10-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
11-Jun-24 12:00 AM SGT | 2.5
12-Jun-24 12:00 AM SGT | 55.8
13-Jun-24 12:00 AM SGT | 68.6
14-Jun-24 12:00 AM SGT | 64
15-Jun-24 12:00 AM SGT | 12.4
16-Jun-24 12:00 AM SGT | 27.1
17-Jun-24 12:00 AM SGT | 62.2
18-Jun-24 12:00 AM SGT | 91.2
19-Jun-24 12:00 AM SGT | 73.4
20-Jun-24 12:00 AM SGT | 84.4
21-Jun-24 12:00 AM SGT | 64.5
22-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
23-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
24-Jun-24 12:00 AM SGT | 68.4
25-Jun-24 12:00 AM SGT | 42.8
26-Jun-24 12:00 AM SGT | 30.7
27-Jun-24 12:00 AM SGT | 2
28-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
29-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
30-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
01-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
02-Jul-24 12:00 AM SGT | 38.8
03-Jul-24 12:00 AM SGT | 3.1
04-Jul-24 12:00 AM SGT | 13.2
05-Jul-24 12:00 AM SGT | 53.2
06-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
07-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
08-Jul-24 12:00 AM SGT | 20.5
09-Jul-24 12:00 AM SGT | 63.5
10-Jul-24 12:00 AM SGT | 51.4
11-Jul-24 12:00 AM SGT | 69
12-Jul-24 12:00 AM SGT | 19.3
13-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
14-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
15-Jul-24 12:00 AM SGT | 4.1
16-Jul-24 12:00 AM SGT | 3.4
17-Jul-24 12:00 AM SGT | 11
18-Jul-24 12:00 AM SGT | 20
19-Jul-24 12:00 AM SGT | 61.4
20-Jul-24 12:00 AM SGT | 66.8
21-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
22-Jul-24 12:00 AM SGT | 21
23-Jul-24 12:00 AM SGT | 11.6
24-Jul-24 12:00 AM SGT | 10.9
25-Jul-24 12:00 AM SGT | 12.6
26-Jul-24 12:00 AM SGT | 15.9
27-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
28-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
29-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
30-Jul-24 12:00 AM SGT | 11.1
31-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
01-Aug-24 12:00 AM SGT | 37.5
02-Aug-24 12:00 AM SGT | 31.4
03-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
04-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
05-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
06-Aug-24 12:00 AM SGT | 10.3
07-Aug-24 12:00 AM SGT | 28.8
08-Aug-24 12:00 AM SGT | 10.3
09-Aug-24 12:00 AM SGT | 58.1
10-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
11-Aug-24 12:00 AM SGT | 22.1
12-Aug-24 12:00 AM SGT | 5.7
13-Aug-24 12:00 AM SGT | 3.2
14-Aug-24 12:00 AM SGT | 31.3
15-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
16-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
17-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
18-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
19-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
20-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
21-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
22-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
23-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
24-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
25-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
26-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
27-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
28-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
29-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
30-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
31-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
01-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
02-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
03-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
04-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
05-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
06-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
07-Sep-24 12:00 AM SGT | 76.4
08-Sep-24 12:00 AM SGT | 3.1
09-Sep-24 12:00 AM SGT | 9.4
10-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
11-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
12-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
13-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
14-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
15-Sep-24 12:00 AM SGT | 22.8
16-Sep-24 12:00 AM SGT | 48.2
17-Sep-24 12:00 AM SGT | 51.5
18-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
19-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
20-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
21-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
22-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
23-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
24-Sep-24 12:00 AM SGT | 36.5
25-Sep-24 12:00 AM SGT | 4.8
26-Sep-24 12:00 AM SGT | 18.5
27-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
28-Sep-24 12:00 AM SGT | 10.7
29-Sep-24 12:00 AM SGT | 19.1
30-Sep-24 12:00 AM SGT | 53.2
01-Oct-24 12:00 AM SGT | 1.2
02-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
03-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
04-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
05-Oct-24 12:00 AM SGT | 3.3
06-Oct-24 12:00 AM SGT | 41.9
07-Oct-24 12:00 AM SGT | 4.8
08-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
09-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
10-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
11-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
12-Oct-24 12:00 AM SGT | 41.1
13-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
14-Oct-24 12:00 AM SGT | 16.4
15-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
16-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
17-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
18-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
19-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
20-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
21-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
22-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
23-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
24-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
25-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
26-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
27-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
28-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
29-Oct-24 12:00 AM SGT | 5.9
30-Oct-24 12:00 AM SGT | 16.6
31-Oct-24 12:00 AM SGT | 49.4
01-Nov-24 12:00 AM SGT | 18.8
02-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
03-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
04-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
05-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
06-Nov-24 12:00 AM SGT | 5.5
07-Nov-24 12:00 AM SGT | 27.7
08-Nov-24 12:00 AM SGT | 26.3
09-Nov-24 12:00 AM SGT | 26.7
10-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
11-Nov-24 12:00 AM SGT | 5.9
12-Nov-24 12:00 AM SGT | 27.5
13-Nov-24 12:00 AM SGT | 21.4
14-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
15-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
16-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
17-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
18-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
19-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
20-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
21-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
22-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
23-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
24-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
25-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
26-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
27-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
28-Nov-24 12:00 AM SGT | 2.8
29-Nov-24 12:00 AM SGT | 3.1
30-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
01-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
02-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
03-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
04-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
05-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
06-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
07-Dec-24 12:00 AM SGT | 53.3
08-Dec-24 12:00 AM SGT | 56.1
09-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
10-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
11-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
12-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
13-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
14-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
15-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
16-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
17-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
18-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
19-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
20-Dec-24 12:00 AM SGT | 31.7
21-Dec-24 12:00 AM SGT | 11.4
22-Dec-24 12:00 AM SGT | 39.1
23-Dec-24 12:00 AM SGT | 3.7
24-Dec-24 12:00 AM SGT | 4.5
25-Dec-24 12:00 AM SGT | 28.8
26-Dec-24 12:00 AM SGT | 3.3
27-Dec-24 12:00 AM SGT | 2.8
28-Dec-24 12:00 AM SGT | 13.3
29-Dec-24 12:00 AM SGT | 8.1
30-Dec-24 12:00 AM SGT | 1.7
31-Dec-24 12:00 AM SGT | 2.1

## DPM_B5_CHILLER_3_ENERGY_KWH(kW-
Timestamp | DPM_B5_CHILLER_3_ENERGY_KWH(kW-hr)
30-Mar-24 12:00 AM SGT | 545943552
31-Mar-24 12:00 AM SGT | 545943552
01-Apr-24 12:00 AM SGT | 546171456
02-Apr-24 12:00 AM SGT | 546282432
03-Apr-24 12:00 AM SGT | 546282432
04-Apr-24 12:00 AM SGT | 546282432
05-Apr-24 12:00 AM SGT | 546282432
06-Apr-24 12:00 AM SGT | 546282432
07-Apr-24 12:00 AM SGT | 546282432
08-Apr-24 12:00 AM SGT | 546375232
09-Apr-24 12:00 AM SGT | 546463552
10-Apr-24 12:00 AM SGT | 546463552
11-Apr-24 12:00 AM SGT | 546463552
12-Apr-24 12:00 AM SGT | 546620947.3
13-Apr-24 12:00 AM SGT | 547008576
14-Apr-24 12:00 AM SGT | 547008576
15-Apr-24 12:00 AM SGT | 548408035.3
16-Apr-24 12:00 AM SGT | 551310444.7
17-Apr-24 12:00 AM SGT | 554176690.7
18-Apr-24 12:00 AM SGT | 556513408.7
19-Apr-24 12:00 AM SGT | 557080512
20-Apr-24 12:00 AM SGT | 557080512
21-Apr-24 12:00 AM SGT | 557080512
22-Apr-24 12:00 AM SGT | 557080512
23-Apr-24 12:00 AM SGT | 557080512
24-Apr-24 12:00 AM SGT | 557080512
25-Apr-24 12:00 AM SGT | 557080512
26-Apr-24 12:00 AM SGT | 557080512
27-Apr-24 12:00 AM SGT | 557520188
28-Apr-24 12:00 AM SGT | 558138880
29-Apr-24 12:00 AM SGT | 558138880
30-Apr-24 12:00 AM SGT | 558213783.3
01-May-24 12:00 AM SGT | 558567720
02-May-24 12:00 AM SGT | 558705519.3
03-May-24 12:00 AM SGT | 558974515.3
04-May-24 12:00 AM SGT | 559210496
05-May-24 12:00 AM SGT | 559210496
06-May-24 12:00 AM SGT | 559612844.7
07-May-24 12:00 AM SGT | 560331895.3
08-May-24 12:00 AM SGT | 560774784
09-May-24 12:00 AM SGT | 560774784
10-May-24 12:00 AM SGT | 560926916
11-May-24 12:00 AM SGT | 561109056
12-May-24 12:00 AM SGT | 561109056
13-May-24 12:00 AM SGT | 561109056
14-May-24 12:00 AM SGT | 561230676.7
15-May-24 12:00 AM SGT | 563063582.7
16-May-24 12:00 AM SGT | 566364705.3
17-May-24 12:00 AM SGT | 570022490.7
18-May-24 12:00 AM SGT | 572484836.7
19-May-24 12:00 AM SGT | 573130176
20-May-24 12:00 AM SGT | 574440491.3
21-May-24 12:00 AM SGT | 577950934.2
22-May-24 12:00 AM SGT | 580977433.3
23-May-24 12:00 AM SGT | 582919411.3
24-May-24 12:00 AM SGT | 585995350
25-May-24 12:00 AM SGT | 586808448
26-May-24 12:00 AM SGT | 586808448
27-May-24 12:00 AM SGT | 587625453.3
28-May-24 12:00 AM SGT | 588561670
29-May-24 12:00 AM SGT | 591674173.3
30-May-24 12:00 AM SGT | 595212694.7
31-May-24 12:00 AM SGT | 598162778
01-Jun-24 12:00 AM SGT | 598350592
02-Jun-24 12:00 AM SGT | 598350592
03-Jun-24 12:00 AM SGT | 599110752
04-Jun-24 12:00 AM SGT | 601320346.7
05-Jun-24 12:00 AM SGT | 601820689.3
06-Jun-24 12:00 AM SGT | 602212226.7
07-Jun-24 12:00 AM SGT | 602532500
08-Jun-24 12:00 AM SGT | 603911808.7
09-Jun-24 12:00 AM SGT | 604899072
10-Jun-24 12:00 AM SGT | 604899072
11-Jun-24 12:00 AM SGT | 604956327.3
12-Jun-24 12:00 AM SGT | 606187200
13-Jun-24 12:00 AM SGT | 608723203.3
14-Jun-24 12:00 AM SGT | 611442012
15-Jun-24 12:00 AM SGT | 612855597.3
16-Jun-24 12:00 AM SGT | 614026325.3
17-Jun-24 12:00 AM SGT | 615049422
18-Jun-24 12:00 AM SGT | 618462856
19-Jun-24 12:00 AM SGT | 621332944
20-Jun-24 12:00 AM SGT | 624936536
21-Jun-24 12:00 AM SGT | 627539656
22-Jun-24 12:00 AM SGT | 628903424
23-Jun-24 12:00 AM SGT | 628903424
24-Jun-24 12:00 AM SGT | 630291928.7
25-Jun-24 12:00 AM SGT | 632819680
26-Jun-24 12:00 AM SGT | 634231318.7
27-Jun-24 12:00 AM SGT | 634814140.7
28-Jun-24 12:00 AM SGT | 634861312
29-Jun-24 12:00 AM SGT | 634861312
30-Jun-24 12:00 AM SGT | 634861312
01-Jul-24 12:00 AM SGT | 634861312
02-Jul-24 12:00 AM SGT | 635654415.3
03-Jul-24 12:00 AM SGT | 636520986.7
04-Jul-24 12:00 AM SGT | 636918003.3
05-Jul-24 12:00 AM SGT | 638148178
06-Jul-24 12:00 AM SGT | 639225408
07-Jul-24 12:00 AM SGT | 639225408
08-Jul-24 12:00 AM SGT | 639614700
09-Jul-24 12:00 AM SGT | 641210650
10-Jul-24 12:00 AM SGT | 643654661.3
11-Jul-24 12:00 AM SGT | 646063900.7
12-Jul-24 12:00 AM SGT | 648020612
13-Jul-24 12:00 AM SGT | 648308608
14-Jul-24 12:00 AM SGT | 648308608
15-Jul-24 12:00 AM SGT | 648322925.3
16-Jul-24 12:00 AM SGT | 648448861.3
17-Jul-24 12:00 AM SGT | 648837723.3
18-Jul-24 12:00 AM SGT | 649462813.3
19-Jul-24 12:00 AM SGT | 651040726
20-Jul-24 12:00 AM SGT | 653342906
21-Jul-24 12:00 AM SGT | 654925248
22-Jul-24 12:00 AM SGT | 655176534
23-Jul-24 12:00 AM SGT | 656039413.3
24-Jul-24 12:00 AM SGT | 656554187.3
25-Jul-24 12:00 AM SGT | 657009728
26-Jul-24 12:00 AM SGT | 657652338.7
27-Jul-24 12:00 AM SGT | 657903104
28-Jul-24 12:00 AM SGT | 657903104
29-Jul-24 12:00 AM SGT | 657903104
30-Jul-24 12:00 AM SGT | 658210987.3
31-Jul-24 12:00 AM SGT | 658361728
01-Aug-24 12:00 AM SGT | 658952735.3
02-Aug-24 12:00 AM SGT | 660623806.7
03-Aug-24 12:00 AM SGT | 661164288
04-Aug-24 12:00 AM SGT | 661164288
05-Aug-24 12:00 AM SGT | 661164288
06-Aug-24 12:00 AM SGT | 661441707.3
07-Aug-24 12:00 AM SGT | 662229756
08-Aug-24 12:00 AM SGT | 663087430
09-Aug-24 12:00 AM SGT | 664512320
10-Aug-24 12:00 AM SGT | 665706112
11-Aug-24 12:00 AM SGT | 666008305.3
12-Aug-24 12:00 AM SGT | 666672252.7
13-Aug-24 12:00 AM SGT | 666815209.3
14-Aug-24 12:00 AM SGT | 667611216
15-Aug-24 12:00 AM SGT | 668182592
16-Aug-24 12:00 AM SGT | 668182592
17-Aug-24 12:00 AM SGT | 668182592
18-Aug-24 12:00 AM SGT | 668182592
19-Aug-24 12:00 AM SGT | 668182592
20-Aug-24 12:00 AM SGT | 668182592
21-Aug-24 12:00 AM SGT | 668182592
22-Aug-24 12:00 AM SGT | 668182592
23-Aug-24 12:00 AM SGT | 668182592
24-Aug-24 12:00 AM SGT | 668182592
25-Aug-24 12:00 AM SGT | 668182592
26-Aug-24 12:00 AM SGT | 668182592
27-Aug-24 12:00 AM SGT | 668182592
28-Aug-24 12:00 AM SGT | 668182592
29-Aug-24 12:00 AM SGT | 668182592
30-Aug-24 12:00 AM SGT | 668182592
31-Aug-24 12:00 AM SGT | 668182592
01-Sep-24 12:00 AM SGT | 668182592
02-Sep-24 12:00 AM SGT | 668182592
03-Sep-24 12:00 AM SGT | 668182592
04-Sep-24 12:00 AM SGT | 668182592
05-Sep-24 12:00 AM SGT | 668182592
06-Sep-24 12:00 AM SGT | 668182592
07-Sep-24 12:00 AM SGT | 669226520
08-Sep-24 12:00 AM SGT | 671338000
09-Sep-24 12:00 AM SGT | 671449650.7
10-Sep-24 12:00 AM SGT | 671713280
11-Sep-24 12:00 AM SGT | 671713280
12-Sep-24 12:00 AM SGT | 671713280
13-Sep-24 12:00 AM SGT | 671713280
14-Sep-24 12:00 AM SGT | 671713280
15-Sep-24 12:00 AM SGT | 672010840
16-Sep-24 12:00 AM SGT | 673454577.3
17-Sep-24 12:00 AM SGT | 675324873.3
18-Sep-24 12:00 AM SGT | 676310016
19-Sep-24 12:00 AM SGT | 676310016
20-Sep-24 12:00 AM SGT | 676310016
21-Sep-24 12:00 AM SGT | 676310016
22-Sep-24 12:00 AM SGT | 676310016
23-Sep-24 12:00 AM SGT | 676310016
24-Sep-24 12:00 AM SGT | 676990630
25-Sep-24 12:00 AM SGT | 677894624.7
26-Sep-24 12:00 AM SGT | 678177336.7
27-Sep-24 12:00 AM SGT | 678794688
28-Sep-24 12:00 AM SGT | 678860082.7
29-Sep-24 12:00 AM SGT | 679333184
30-Sep-24 12:00 AM SGT | 680496939.3
01-Oct-24 12:00 AM SGT | 682071818
02-Oct-24 12:00 AM SGT | 682096064
03-Oct-24 12:00 AM SGT | 682096064
04-Oct-24 12:00 AM SGT | 682096064
05-Oct-24 12:00 AM SGT | 682108916.7
06-Oct-24 12:00 AM SGT | 683019025.3
07-Oct-24 12:00 AM SGT | 683987811.3
08-Oct-24 12:00 AM SGT | 684043968
09-Oct-24 12:00 AM SGT | 684043968
10-Oct-24 12:00 AM SGT | 684043968
11-Oct-24 12:00 AM SGT | 684043968
12-Oct-24 12:00 AM SGT | 684732104.1
13-Oct-24 12:00 AM SGT | 685754176
14-Oct-24 12:00 AM SGT | 686183588.7
15-Oct-24 12:00 AM SGT | 686469120
16-Oct-24 12:00 AM SGT | 686469120
17-Oct-24 12:00 AM SGT | 686469120
18-Oct-24 12:00 AM SGT | 686469120
19-Oct-24 12:00 AM SGT | 686469120
20-Oct-24 12:00 AM SGT | 686469120
21-Oct-24 12:00 AM SGT | 686469120
22-Oct-24 12:00 AM SGT | 686469120
23-Oct-24 12:00 AM SGT | 686469120
24-Oct-24 12:00 AM SGT | 686469120
25-Oct-24 12:00 AM SGT | 686469120
26-Oct-24 12:00 AM SGT | 686469120
27-Oct-24 12:00 AM SGT | 686469120
28-Oct-24 12:00 AM SGT | 686469120
29-Oct-24 12:00 AM SGT | 686475703.3
30-Oct-24 12:00 AM SGT | 687232686
31-Oct-24 12:00 AM SGT | 687929354.7
01-Nov-24 12:00 AM SGT | 689878061.3
02-Nov-24 12:00 AM SGT | 689965888
03-Nov-24 12:00 AM SGT | 689965888
04-Nov-24 12:00 AM SGT | 689965888
05-Nov-24 12:00 AM SGT | 689965888
06-Nov-24 12:00 AM SGT | 689972806.7
07-Nov-24 12:00 AM SGT | 690831064
08-Nov-24 12:00 AM SGT | 691844484
09-Nov-24 12:00 AM SGT | 692875857.3
10-Nov-24 12:00 AM SGT | 693046272
11-Nov-24 12:00 AM SGT | 693054181.3
12-Nov-24 12:00 AM SGT | 693883535.3
13-Nov-24 12:00 AM SGT | 694857908
14-Nov-24 12:00 AM SGT | 694960960
15-Nov-24 12:00 AM SGT | 694960960
16-Nov-24 12:00 AM SGT | 694960960
17-Nov-24 12:00 AM SGT | 694960960
18-Nov-24 12:00 AM SGT | 694960960
19-Nov-24 12:00 AM SGT | 694960960
20-Nov-24 12:00 AM SGT | 694960960
21-Nov-24 12:00 AM SGT | 694960960
22-Nov-24 12:00 AM SGT | 694960960
23-Nov-24 12:00 AM SGT | 694960960
24-Nov-24 12:00 AM SGT | 694960960
25-Nov-24 12:00 AM SGT | 694960960
26-Nov-24 12:00 AM SGT | 694960960
27-Nov-24 12:00 AM SGT | 694960960
28-Nov-24 12:00 AM SGT | 694969297.3
29-Nov-24 12:00 AM SGT | 695119693.3
30-Nov-24 12:00 AM SGT | 695153856
01-Dec-24 12:00 AM SGT | 695153856
02-Dec-24 12:00 AM SGT | 695153856
03-Dec-24 12:00 AM SGT | 695153856
04-Dec-24 12:00 AM SGT | 695153856
05-Dec-24 12:00 AM SGT | 695153856
06-Dec-24 12:00 AM SGT | 695153856
07-Dec-24 12:00 AM SGT | 695911269.3
08-Dec-24 12:00 AM SGT | 698387279.3
09-Dec-24 12:00 AM SGT | 699603328
10-Dec-24 12:00 AM SGT | 699603328
11-Dec-24 12:00 AM SGT | 699603328
12-Dec-24 12:00 AM SGT | 699603328
13-Dec-24 12:00 AM SGT | 699603328
14-Dec-24 12:00 AM SGT | 699603328
15-Dec-24 12:00 AM SGT | 699603328
16-Dec-24 12:00 AM SGT | 699603328
17-Dec-24 12:00 AM SGT | 699603328
18-Dec-24 12:00 AM SGT | 699603328
19-Dec-24 12:00 AM SGT | 699603328
20-Dec-24 12:00 AM SGT | 700078895.3
21-Dec-24 12:00 AM SGT | 701088031.3
22-Dec-24 12:00 AM SGT | 702098480.7
23-Dec-24 12:00 AM SGT | 702866942.7
24-Dec-24 12:00 AM SGT | 702994138.7
25-Dec-24 12:00 AM SGT | 703781036
26-Dec-24 12:00 AM SGT | 704270641.3
27-Dec-24 12:00 AM SGT | 704363216
28-Dec-24 12:00 AM SGT | 613801204.3
29-Dec-24 12:00 AM SGT | 705035322
30-Dec-24 12:00 AM SGT | 705239043.3
31-Dec-24 12:00 AM SGT | 705293764.7

## DPM_B5_CHILLER_3_MAX_DEMAND_KW(
Timestamp | DPM_B5_CHILLER_3_MAX_DEMAND_KW(kW)
30-Mar-24 12:00 AM SGT | 277.1
31-Mar-24 12:00 AM SGT | 277.1
01-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
02-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
03-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
04-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
05-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
06-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
07-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
08-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
09-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
10-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
11-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
12-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
13-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
14-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
15-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
16-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
17-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
18-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
19-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
20-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
21-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
22-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
23-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
24-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
25-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
26-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
27-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
28-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
29-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
30-Apr-24 12:00 AM SGT | 277.1
01-May-24 12:00 AM SGT | 277.1
02-May-24 12:00 AM SGT | 277.1
03-May-24 12:00 AM SGT | 277.1
04-May-24 12:00 AM SGT | 277.1
05-May-24 12:00 AM SGT | 277.1
06-May-24 12:00 AM SGT | 277.1
07-May-24 12:00 AM SGT | 277.1
08-May-24 12:00 AM SGT | 277.1
09-May-24 12:00 AM SGT | 277.1
10-May-24 12:00 AM SGT | 277.1
11-May-24 12:00 AM SGT | 277.1
12-May-24 12:00 AM SGT | 277.1
13-May-24 12:00 AM SGT | 277.1
14-May-24 12:00 AM SGT | 277.1
15-May-24 12:00 AM SGT | 278.2
16-May-24 12:00 AM SGT | 281
17-May-24 12:00 AM SGT | 281
18-May-24 12:00 AM SGT | 281.2
19-May-24 12:00 AM SGT | 281.5
20-May-24 12:00 AM SGT | 281.8
21-May-24 12:00 AM SGT | 283.7
22-May-24 12:00 AM SGT | 286.5
23-May-24 12:00 AM SGT | 286.5
24-May-24 12:00 AM SGT | 286.5
25-May-24 12:00 AM SGT | 286.5
26-May-24 12:00 AM SGT | 286.5
27-May-24 12:00 AM SGT | 286.5
28-May-24 12:00 AM SGT | 286.5
29-May-24 12:00 AM SGT | 286.5
30-May-24 12:00 AM SGT | 286.5
31-May-24 12:00 AM SGT | 286.5
01-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
02-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
03-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
04-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
05-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
06-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
07-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
08-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
09-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
10-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
11-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
12-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
13-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
14-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
15-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
16-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
17-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
18-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
19-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
20-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
21-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
22-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
23-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
24-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
25-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
26-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
27-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
28-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
29-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
30-Jun-24 12:00 AM SGT | 286.5
01-Jul-24 12:00 AM SGT | 286.5
02-Jul-24 12:00 AM SGT | 286.5
03-Jul-24 12:00 AM SGT | 286.5
04-Jul-24 12:00 AM SGT | 286.5
05-Jul-24 12:00 AM SGT | 286.5
06-Jul-24 12:00 AM SGT | 286.5
07-Jul-24 12:00 AM SGT | 286.5
08-Jul-24 12:00 AM SGT | 286.5
09-Jul-24 12:00 AM SGT | 286.5
10-Jul-24 12:00 AM SGT | 286.5
11-Jul-24 12:00 AM SGT | 286.5
12-Jul-24 12:00 AM SGT | 286.5
13-Jul-24 12:00 AM SGT | 286.5
14-Jul-24 12:00 AM SGT | 286.5
15-Jul-24 12:00 AM SGT | 286.5
16-Jul-24 12:00 AM SGT | 286.5
17-Jul-24 12:00 AM SGT | 286.5
18-Jul-24 12:00 AM SGT | 286.5
19-Jul-24 12:00 AM SGT | 286.5
20-Jul-24 12:00 AM SGT | 295.5
21-Jul-24 12:00 AM SGT | 302.2
22-Jul-24 12:00 AM SGT | 302.2
23-Jul-24 12:00 AM SGT | 302.2
24-Jul-24 12:00 AM SGT | 302.2
25-Jul-24 12:00 AM SGT | 302.2
26-Jul-24 12:00 AM SGT | 302.2
27-Jul-24 12:00 AM SGT | 302.2
28-Jul-24 12:00 AM SGT | 302.2
29-Jul-24 12:00 AM SGT | 302.2
30-Jul-24 12:00 AM SGT | 302.2
31-Jul-24 12:00 AM SGT | 302.2
01-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
02-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
03-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
04-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
05-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
06-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
07-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
08-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
09-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
10-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
11-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
12-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
13-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
14-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
15-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
16-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
17-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
18-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
19-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
20-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
21-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
22-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
23-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
24-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
25-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
26-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
27-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
28-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
29-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
30-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
31-Aug-24 12:00 AM SGT | 302.2
01-Sep-24 12:00 AM SGT | 302.2
02-Sep-24 12:00 AM SGT | 302.2
03-Sep-24 12:00 AM SGT | 302.2
04-Sep-24 12:00 AM SGT | 302.2
05-Sep-24 12:00 AM SGT | 302.2
06-Sep-24 12:00 AM SGT | 302.2
07-Sep-24 12:00 AM SGT | 303.6
08-Sep-24 12:00 AM SGT | 304.8
09-Sep-24 12:00 AM SGT | 304.8
10-Sep-24 12:00 AM SGT | 304.8
11-Sep-24 12:00 AM SGT | 304.8
12-Sep-24 12:00 AM SGT | 304.8
13-Sep-24 12:00 AM SGT | 304.8
14-Sep-24 12:00 AM SGT | 304.8
15-Sep-24 12:00 AM SGT | 304.8
16-Sep-24 12:00 AM SGT | 304.8
17-Sep-24 12:00 AM SGT | 306.2
18-Sep-24 12:00 AM SGT | 306.9
19-Sep-24 12:00 AM SGT | 306.9
20-Sep-24 12:00 AM SGT | 306.9
21-Sep-24 12:00 AM SGT | 306.9
22-Sep-24 12:00 AM SGT | 306.9
23-Sep-24 12:00 AM SGT | 306.9
24-Sep-24 12:00 AM SGT | 306.9
25-Sep-24 12:00 AM SGT | 306.9
26-Sep-24 12:00 AM SGT | 306.9
27-Sep-24 12:00 AM SGT | 306.9
28-Sep-24 12:00 AM SGT | 306.9
29-Sep-24 12:00 AM SGT | 306.9
30-Sep-24 12:00 AM SGT | 308
01-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
02-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
03-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
04-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
05-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
06-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
07-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
08-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
09-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
10-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
11-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
12-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
13-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
14-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
15-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
16-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
17-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
18-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
19-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
20-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
21-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
22-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
23-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
24-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
25-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
26-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
27-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
28-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
29-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
30-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
31-Oct-24 12:00 AM SGT | 312.6
01-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
02-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
03-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
04-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
05-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
06-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
07-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
08-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
09-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
10-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
11-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
12-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
13-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
14-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
15-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
16-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
17-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
18-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
19-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
20-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
21-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
22-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
23-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
24-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
25-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
26-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
27-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
28-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
29-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
30-Nov-24 12:00 AM SGT | 312.6
01-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
02-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
03-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
04-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
05-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
06-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
07-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
08-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
09-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
10-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
11-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
12-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
13-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
14-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
15-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
16-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
17-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
18-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
19-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
20-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
21-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
22-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
23-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
24-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
25-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
26-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
27-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
28-Dec-24 12:00 AM SGT | 272.3
29-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
30-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6
31-Dec-24 12:00 AM SGT | 312.6