## DPM_B5_CHILLER_4_CURRENT_R
Timestamp | DPM_B5_CHILLER_4_CURRENT_R(A)
30-Mar-24 12:00 AM SGT | 0
31-Mar-24 12:00 AM SGT | 25.6
01-Apr-24 12:00 AM SGT | 81.7
02-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
03-Apr-24 12:00 AM SGT | 6.2
04-Apr-24 12:00 AM SGT | 9.9
05-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
06-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
07-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
08-Apr-24 12:00 AM SGT | 36.7
09-Apr-24 12:00 AM SGT | 34.5
10-Apr-24 12:00 AM SGT | 77
11-Apr-24 12:00 AM SGT | 114
12-Apr-24 12:00 AM SGT | 84.9
13-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
14-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
15-Apr-24 12:00 AM SGT | 192.2
16-Apr-24 12:00 AM SGT | 196.3
17-Apr-24 12:00 AM SGT | 198.8
18-Apr-24 12:00 AM SGT | 115.8
19-Apr-24 12:00 AM SGT | 15.5
20-Apr-24 12:00 AM SGT | 194.7
21-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
22-Apr-24 12:00 AM SGT | 138
23-Apr-24 12:00 AM SGT | 107.5
24-Apr-24 12:00 AM SGT | 72.3
25-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
26-Apr-24 12:00 AM SGT | 0.8
27-Apr-24 12:00 AM SGT | 175.5
28-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
29-Apr-24 12:00 AM SGT | 136.9
30-Apr-24 12:00 AM SGT | 135.9
01-May-24 12:00 AM SGT | 177.8
02-May-24 12:00 AM SGT | 91.1
03-May-24 12:00 AM SGT | 0
04-May-24 12:00 AM SGT | 0
05-May-24 12:00 AM SGT | 0
06-May-24 12:00 AM SGT | 48.2
07-May-24 12:00 AM SGT | 7.5
08-May-24 12:00 AM SGT | 0
09-May-24 12:00 AM SGT | 0
10-May-24 12:00 AM SGT | 0
11-May-24 12:00 AM SGT | 5.1
12-May-24 12:00 AM SGT | 0
13-May-24 12:00 AM SGT | 100.3
14-May-24 12:00 AM SGT | 114.8
15-May-24 12:00 AM SGT | 261.4
16-May-24 12:00 AM SGT | 241.9
17-May-24 12:00 AM SGT | 245.4
18-May-24 12:00 AM SGT | 104.3
19-May-24 12:00 AM SGT | 15.8
20-May-24 12:00 AM SGT | 243.5
21-May-24 12:00 AM SGT | 264.5
22-May-24 12:00 AM SGT | 127.6
23-May-24 12:00 AM SGT | 268.5
24-May-24 12:00 AM SGT | 80
25-May-24 12:00 AM SGT | 0
26-May-24 12:00 AM SGT | 0
27-May-24 12:00 AM SGT | 19.9
28-May-24 12:00 AM SGT | 215.7
29-May-24 12:00 AM SGT | 243.4
30-May-24 12:00 AM SGT | 280.1
31-May-24 12:00 AM SGT | 16.8
01-Jun-24 12:00 AM SGT | 95
02-Jun-24 12:00 AM SGT | 95.5
03-Jun-24 12:00 AM SGT | 108.8
04-Jun-24 12:00 AM SGT | 42.9
05-Jun-24 12:00 AM SGT | 167.5
06-Jun-24 12:00 AM SGT | 57.7
07-Jun-24 12:00 AM SGT | 90.5
08-Jun-24 12:00 AM SGT | 177.3
09-Jun-24 12:00 AM SGT | 101.3
10-Jun-24 12:00 AM SGT | 60.6
11-Jun-24 12:00 AM SGT | 109.5
12-Jun-24 12:00 AM SGT | 232.9
13-Jun-24 12:00 AM SGT | 250.4
14-Jun-24 12:00 AM SGT | 240.7
15-Jun-24 12:00 AM SGT | 60.2
16-Jun-24 12:00 AM SGT | 67.3
17-Jun-24 12:00 AM SGT | 147.4
18-Jun-24 12:00 AM SGT | 180.5
19-Jun-24 12:00 AM SGT | 217.6
20-Jun-24 12:00 AM SGT | 127.5
21-Jun-24 12:00 AM SGT | 161
22-Jun-24 12:00 AM SGT | 27.6
23-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
24-Jun-24 12:00 AM SGT | 186.2
25-Jun-24 12:00 AM SGT | 122.4
26-Jun-24 12:00 AM SGT | 88.2
27-Jun-24 12:00 AM SGT | 0.4
28-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
29-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
30-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
01-Jul-24 12:00 AM SGT | 12.9
02-Jul-24 12:00 AM SGT | 110.1
03-Jul-24 12:00 AM SGT | 3.8
04-Jul-24 12:00 AM SGT | 33.8
05-Jul-24 12:00 AM SGT | 165.6
06-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
07-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
08-Jul-24 12:00 AM SGT | 94.3
09-Jul-24 12:00 AM SGT | 193.6
10-Jul-24 12:00 AM SGT | 172.2
11-Jul-24 12:00 AM SGT | 174.4
12-Jul-24 12:00 AM SGT | 67.5
13-Jul-24 12:00 AM SGT | 96.8
14-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
15-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
16-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
17-Jul-24 12:00 AM SGT | 36.8
18-Jul-24 12:00 AM SGT | 45
19-Jul-24 12:00 AM SGT | 144.4
20-Jul-24 12:00 AM SGT | 171.7
21-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
22-Jul-24 12:00 AM SGT | 190
23-Jul-24 12:00 AM SGT | 37.2
24-Jul-24 12:00 AM SGT | 44.1
25-Jul-24 12:00 AM SGT | 33.1
26-Jul-24 12:00 AM SGT | 62.8
27-Jul-24 12:00 AM SGT | 0.9
28-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
29-Jul-24 12:00 AM SGT | 99.6
30-Jul-24 12:00 AM SGT | 90.9
31-Jul-24 12:00 AM SGT | 8.7
01-Aug-24 12:00 AM SGT | 92.4
02-Aug-24 12:00 AM SGT | 53.8
03-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
04-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
05-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
06-Aug-24 12:00 AM SGT | 28.8
07-Aug-24 12:00 AM SGT | 84.3
08-Aug-24 12:00 AM SGT | 31.5
09-Aug-24 12:00 AM SGT | 163.8
10-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
11-Aug-24 12:00 AM SGT | 42.3
12-Aug-24 12:00 AM SGT | 147.2
13-Aug-24 12:00 AM SGT | 23.8
14-Aug-24 12:00 AM SGT | 66
15-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
16-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
17-Aug-24 12:00 AM SGT | 111
18-Aug-24 12:00 AM SGT | 70
19-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
20-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
21-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
22-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
23-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
24-Aug-24 12:00 AM SGT | 1
25-Aug-24 12:00 AM SGT | 24.3
26-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
27-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
28-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
29-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
30-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
31-Aug-24 12:00 AM SGT | 124.5
01-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
02-Sep-24 12:00 AM SGT | 41.9
03-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
04-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
05-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
06-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
07-Sep-24 12:00 AM SGT | 169.9
08-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
09-Sep-24 12:00 AM SGT | 90
10-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
11-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
12-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
13-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
14-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
15-Sep-24 12:00 AM SGT | 76.7
16-Sep-24 12:00 AM SGT | 88.9
17-Sep-24 12:00 AM SGT | 91.6
18-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
19-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
20-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
21-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
22-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
23-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
24-Sep-24 12:00 AM SGT | 135.4
25-Sep-24 12:00 AM SGT | 10.4
26-Sep-24 12:00 AM SGT | 48.1
27-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
28-Sep-24 12:00 AM SGT | 28.9
29-Sep-24 12:00 AM SGT | 47.6
30-Sep-24 12:00 AM SGT | 162.4
01-Oct-24 12:00 AM SGT | 8
02-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
03-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
04-Oct-24 12:00 AM SGT | 0.7
05-Oct-24 12:00 AM SGT | 9.1
06-Oct-24 12:00 AM SGT | 120.2
07-Oct-24 12:00 AM SGT | 46.1
08-Oct-24 12:00 AM SGT | 2.8
09-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
10-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
11-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
12-Oct-24 12:00 AM SGT | 86.8
13-Oct-24 12:00 AM SGT | 11.9
14-Oct-24 12:00 AM SGT | 9.3
15-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
16-Oct-24 12:00 AM SGT | 11.6
17-Oct-24 12:00 AM SGT | 44.1
18-Oct-24 12:00 AM SGT | 56.1
19-Oct-24 12:00 AM SGT | 129
20-Oct-24 12:00 AM SGT | 257
21-Oct-24 12:00 AM SGT | 46.4
22-Oct-24 12:00 AM SGT | 49
23-Oct-24 12:00 AM SGT | 31.7
24-Oct-24 12:00 AM SGT | 13
25-Oct-24 12:00 AM SGT | 76.5
26-Oct-24 12:00 AM SGT | 70.7
27-Oct-24 12:00 AM SGT | 100.5
28-Oct-24 12:00 AM SGT | 58.2
29-Oct-24 12:00 AM SGT | 42.3
30-Oct-24 12:00 AM SGT | 14.7
31-Oct-24 12:00 AM SGT | 193.1
01-Nov-24 12:00 AM SGT | 35
02-Nov-24 12:00 AM SGT | 125.1
03-Nov-24 12:00 AM SGT | 112.8
04-Nov-24 12:00 AM SGT | 103.9
05-Nov-24 12:00 AM SGT | 66
06-Nov-24 12:00 AM SGT | 56
07-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
08-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
09-Nov-24 12:00 AM SGT | 59.3
10-Nov-24 12:00 AM SGT | 182.5
11-Nov-24 12:00 AM SGT | 54.2
12-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
13-Nov-24 12:00 AM SGT | 15.2
14-Nov-24 12:00 AM SGT | 56.5
15-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
16-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
17-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
18-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
19-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
20-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
21-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
22-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
23-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
24-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
25-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
26-Nov-24 12:00 AM SGT | 9
27-Nov-24 12:00 AM SGT | 3.8
28-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
29-Nov-24 12:00 AM SGT | 61.8
30-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
01-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
02-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
03-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
04-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
05-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
06-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
07-Dec-24 12:00 AM SGT | 140.2
08-Dec-24 12:00 AM SGT | 135.9
09-Dec-24 12:00 AM SGT | 3.6
10-Dec-24 12:00 AM SGT | 19
11-Dec-24 12:00 AM SGT | 143.5
12-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
13-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
14-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
15-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
16-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
17-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
18-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
19-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
20-Dec-24 12:00 AM SGT | 64.6
21-Dec-24 12:00 AM SGT | 21.4
22-Dec-24 12:00 AM SGT | 77.4
23-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
24-Dec-24 12:00 AM SGT | 48.7
25-Dec-24 12:00 AM SGT | 110.3
26-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
27-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
28-Dec-24 12:00 AM SGT | 16.6
29-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
30-Dec-24 12:00 AM SGT | 0.7
31-Dec-24 12:00 AM SGT | 0.8

## DPM_B5_CHILLER_4_CURRENT_Y(A)
Timestamp | DPM_B5_CHILLER_4_CURRENT_Y(A)
30-Mar-24 12:00 AM SGT | 0
31-Mar-24 12:00 AM SGT | 26.4
01-Apr-24 12:00 AM SGT | 85.5
02-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
03-Apr-24 12:00 AM SGT | 6.5
04-Apr-24 12:00 AM SGT | 10.3
05-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
06-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
07-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
08-Apr-24 12:00 AM SGT | 38.5
09-Apr-24 12:00 AM SGT | 36.1
10-Apr-24 12:00 AM SGT | 80.3
11-Apr-24 12:00 AM SGT | 118.8
12-Apr-24 12:00 AM SGT | 88.8
13-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
14-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
15-Apr-24 12:00 AM SGT | 201
16-Apr-24 12:00 AM SGT | 205
17-Apr-24 12:00 AM SGT | 207.5
18-Apr-24 12:00 AM SGT | 120.7
19-Apr-24 12:00 AM SGT | 16.1
20-Apr-24 12:00 AM SGT | 202.1
21-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
22-Apr-24 12:00 AM SGT | 145.1
23-Apr-24 12:00 AM SGT | 112.4
24-Apr-24 12:00 AM SGT | 75.8
25-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
26-Apr-24 12:00 AM SGT | 0.8
27-Apr-24 12:00 AM SGT | 182.8
28-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
29-Apr-24 12:00 AM SGT | 144
30-Apr-24 12:00 AM SGT | 143.1
01-May-24 12:00 AM SGT | 185.4
02-May-24 12:00 AM SGT | 95.8
03-May-24 12:00 AM SGT | 0
04-May-24 12:00 AM SGT | 0
05-May-24 12:00 AM SGT | 0
06-May-24 12:00 AM SGT | 50.5
07-May-24 12:00 AM SGT | 7.9
08-May-24 12:00 AM SGT | 0
09-May-24 12:00 AM SGT | 0
10-May-24 12:00 AM SGT | 0
11-May-24 12:00 AM SGT | 5.3
12-May-24 12:00 AM SGT | 0
13-May-24 12:00 AM SGT | 105.5
14-May-24 12:00 AM SGT | 120.2
15-May-24 12:00 AM SGT | 273.1
16-May-24 12:00 AM SGT | 251.5
17-May-24 12:00 AM SGT | 257.2
18-May-24 12:00 AM SGT | 108.8
19-May-24 12:00 AM SGT | 16.6
20-May-24 12:00 AM SGT | 254.4
21-May-24 12:00 AM SGT | 276.2
22-May-24 12:00 AM SGT | 131.9
23-May-24 12:00 AM SGT | 280.4
24-May-24 12:00 AM SGT | 83.1
25-May-24 12:00 AM SGT | 0
26-May-24 12:00 AM SGT | 0
27-May-24 12:00 AM SGT | 20.4
28-May-24 12:00 AM SGT | 223.6
29-May-24 12:00 AM SGT | 253.6
30-May-24 12:00 AM SGT | 291
31-May-24 12:00 AM SGT | 17.4
01-Jun-24 12:00 AM SGT | 97.2
02-Jun-24 12:00 AM SGT | 97.4
03-Jun-24 12:00 AM SGT | 112
04-Jun-24 12:00 AM SGT | 44.5
05-Jun-24 12:00 AM SGT | 173.7
06-Jun-24 12:00 AM SGT | 59.8
07-Jun-24 12:00 AM SGT | 93.6
08-Jun-24 12:00 AM SGT | 184.6
09-Jun-24 12:00 AM SGT | 104.3
10-Jun-24 12:00 AM SGT | 61.8
11-Jun-24 12:00 AM SGT | 113.6
12-Jun-24 12:00 AM SGT | 241
13-Jun-24 12:00 AM SGT | 259.7
14-Jun-24 12:00 AM SGT | 249.1
15-Jun-24 12:00 AM SGT | 62
16-Jun-24 12:00 AM SGT | 69.2
17-Jun-24 12:00 AM SGT | 150.6
18-Jun-24 12:00 AM SGT | 187.7
19-Jun-24 12:00 AM SGT | 225.6
20-Jun-24 12:00 AM SGT | 132.4
21-Jun-24 12:00 AM SGT | 167.2
22-Jun-24 12:00 AM SGT | 28.7
23-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
24-Jun-24 12:00 AM SGT | 193.9
25-Jun-24 12:00 AM SGT | 127.5
26-Jun-24 12:00 AM SGT | 92.1
27-Jun-24 12:00 AM SGT | 0.4
28-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
29-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
30-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
01-Jul-24 12:00 AM SGT | 13.4
02-Jul-24 12:00 AM SGT | 114.7
03-Jul-24 12:00 AM SGT | 4
04-Jul-24 12:00 AM SGT | 35.2
05-Jul-24 12:00 AM SGT | 172.1
06-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
07-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
08-Jul-24 12:00 AM SGT | 97.6
09-Jul-24 12:00 AM SGT | 201.7
10-Jul-24 12:00 AM SGT | 179.1
11-Jul-24 12:00 AM SGT | 181.5
12-Jul-24 12:00 AM SGT | 70.2
13-Jul-24 12:00 AM SGT | 100.1
14-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
15-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
16-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
17-Jul-24 12:00 AM SGT | 38.3
18-Jul-24 12:00 AM SGT | 46.8
19-Jul-24 12:00 AM SGT | 149.8
20-Jul-24 12:00 AM SGT | 178.8
21-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
22-Jul-24 12:00 AM SGT | 199.1
23-Jul-24 12:00 AM SGT | 38.8
24-Jul-24 12:00 AM SGT | 46
25-Jul-24 12:00 AM SGT | 34.5
26-Jul-24 12:00 AM SGT | 65.6
27-Jul-24 12:00 AM SGT | 0.9
28-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
29-Jul-24 12:00 AM SGT | 104.7
30-Jul-24 12:00 AM SGT | 95.4
31-Jul-24 12:00 AM SGT | 9.1
01-Aug-24 12:00 AM SGT | 97
02-Aug-24 12:00 AM SGT | 55.7
03-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
04-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
05-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
06-Aug-24 12:00 AM SGT | 30
07-Aug-24 12:00 AM SGT | 87.7
08-Aug-24 12:00 AM SGT | 32.8
09-Aug-24 12:00 AM SGT | 170.8
10-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
11-Aug-24 12:00 AM SGT | 43.6
12-Aug-24 12:00 AM SGT | 154.2
13-Aug-24 12:00 AM SGT | 24.9
14-Aug-24 12:00 AM SGT | 68.9
15-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
16-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
17-Aug-24 12:00 AM SGT | 115.6
18-Aug-24 12:00 AM SGT | 71.4
19-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
20-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
21-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
22-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
23-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
24-Aug-24 12:00 AM SGT | 1
25-Aug-24 12:00 AM SGT | 25.3
26-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
27-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
28-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
29-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
30-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
31-Aug-24 12:00 AM SGT | 129.2
01-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
02-Sep-24 12:00 AM SGT | 44.1
03-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
04-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
05-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
06-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
07-Sep-24 12:00 AM SGT | 176.6
08-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
09-Sep-24 12:00 AM SGT | 94.3
10-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
11-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
12-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
13-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
14-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
15-Sep-24 12:00 AM SGT | 79.3
16-Sep-24 12:00 AM SGT | 90.8
17-Sep-24 12:00 AM SGT | 94.1
18-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
19-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
20-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
21-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
22-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
23-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
24-Sep-24 12:00 AM SGT | 141.2
25-Sep-24 12:00 AM SGT | 10.8
26-Sep-24 12:00 AM SGT | 50.2
27-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
28-Sep-24 12:00 AM SGT | 29.8
29-Sep-24 12:00 AM SGT | 49.2
30-Sep-24 12:00 AM SGT | 168.7
01-Oct-24 12:00 AM SGT | 8.3
02-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
03-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
04-Oct-24 12:00 AM SGT | 0.7
05-Oct-24 12:00 AM SGT | 9.4
06-Oct-24 12:00 AM SGT | 123.6
07-Oct-24 12:00 AM SGT | 47.9
08-Oct-24 12:00 AM SGT | 2.9
09-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
10-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
11-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
12-Oct-24 12:00 AM SGT | 89.8
13-Oct-24 12:00 AM SGT | 12.1
14-Oct-24 12:00 AM SGT | 9.7
15-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
16-Oct-24 12:00 AM SGT | 11.9
17-Oct-24 12:00 AM SGT | 45.1
18-Oct-24 12:00 AM SGT | 57.6
19-Oct-24 12:00 AM SGT | 132.9
20-Oct-24 12:00 AM SGT | 264.9
21-Oct-24 12:00 AM SGT | 47.4
22-Oct-24 12:00 AM SGT | 50
23-Oct-24 12:00 AM SGT | 33.1
24-Oct-24 12:00 AM SGT | 13.5
25-Oct-24 12:00 AM SGT | 78.1
26-Oct-24 12:00 AM SGT | 72.3
27-Oct-24 12:00 AM SGT | 103.4
28-Oct-24 12:00 AM SGT | 60.2
29-Oct-24 12:00 AM SGT | 43.5
30-Oct-24 12:00 AM SGT | 15.2
31-Oct-24 12:00 AM SGT | 199.5
01-Nov-24 12:00 AM SGT | 36.2
02-Nov-24 12:00 AM SGT | 128.4
03-Nov-24 12:00 AM SGT | 116.3
04-Nov-24 12:00 AM SGT | 107.7
05-Nov-24 12:00 AM SGT | 67.9
06-Nov-24 12:00 AM SGT | 58
07-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
08-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
09-Nov-24 12:00 AM SGT | 61
10-Nov-24 12:00 AM SGT | 187.8
11-Nov-24 12:00 AM SGT | 56.1
12-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
13-Nov-24 12:00 AM SGT | 15.5
14-Nov-24 12:00 AM SGT | 57.5
15-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
16-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
17-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
18-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
19-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
20-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
21-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
22-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
23-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
24-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
25-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
26-Nov-24 12:00 AM SGT | 9.4
27-Nov-24 12:00 AM SGT | 4
28-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
29-Nov-24 12:00 AM SGT | 64.1
30-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
01-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
02-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
03-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
04-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
05-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
06-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
07-Dec-24 12:00 AM SGT | 146.9
08-Dec-24 12:00 AM SGT | 141
09-Dec-24 12:00 AM SGT | 3.8
10-Dec-24 12:00 AM SGT | 19.8
11-Dec-24 12:00 AM SGT | 149.8
12-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
13-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
14-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
15-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
16-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
17-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
18-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
19-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
20-Dec-24 12:00 AM SGT | 67.2
21-Dec-24 12:00 AM SGT | 22.1
22-Dec-24 12:00 AM SGT | 79.8
23-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
24-Dec-24 12:00 AM SGT | 50.6
25-Dec-24 12:00 AM SGT | 113.4
26-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
27-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
28-Dec-24 12:00 AM SGT | 17.1
29-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
30-Dec-24 12:00 AM SGT | 0.7
31-Dec-24 12:00 AM SGT | 0.8

## DPM_B5_CHILLER_4_CURRENT_B(A)
Timestamp | DPM_B5_CHILLER_4_CURRENT_B(A)
30-Mar-24 12:00 AM SGT | 0
31-Mar-24 12:00 AM SGT | 27.7
01-Apr-24 12:00 AM SGT | 88.8
02-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
03-Apr-24 12:00 AM SGT | 6.9
04-Apr-24 12:00 AM SGT | 10.9
05-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
06-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
07-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
08-Apr-24 12:00 AM SGT | 39.9
09-Apr-24 12:00 AM SGT | 37.5
10-Apr-24 12:00 AM SGT | 83.8
11-Apr-24 12:00 AM SGT | 124
12-Apr-24 12:00 AM SGT | 92.2
13-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
14-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
15-Apr-24 12:00 AM SGT | 208.7
16-Apr-24 12:00 AM SGT | 212.6
17-Apr-24 12:00 AM SGT | 215.5
18-Apr-24 12:00 AM SGT | 125.5
19-Apr-24 12:00 AM SGT | 16.9
20-Apr-24 12:00 AM SGT | 211.4
21-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
22-Apr-24 12:00 AM SGT | 150.4
23-Apr-24 12:00 AM SGT | 116.5
24-Apr-24 12:00 AM SGT | 78.7
25-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
26-Apr-24 12:00 AM SGT | 0.9
27-Apr-24 12:00 AM SGT | 191.1
28-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
29-Apr-24 12:00 AM SGT | 149.8
30-Apr-24 12:00 AM SGT | 148.6
01-May-24 12:00 AM SGT | 193.7
02-May-24 12:00 AM SGT | 99.4
03-May-24 12:00 AM SGT | 0
04-May-24 12:00 AM SGT | 0
05-May-24 12:00 AM SGT | 0
06-May-24 12:00 AM SGT | 52.4
07-May-24 12:00 AM SGT | 8.1
08-May-24 12:00 AM SGT | 0
09-May-24 12:00 AM SGT | 0
10-May-24 12:00 AM SGT | 0
11-May-24 12:00 AM SGT | 5.6
12-May-24 12:00 AM SGT | 0
13-May-24 12:00 AM SGT | 109
14-May-24 12:00 AM SGT | 124.8
15-May-24 12:00 AM SGT | 284
16-May-24 12:00 AM SGT | 262.3
17-May-24 12:00 AM SGT | 267.3
18-May-24 12:00 AM SGT | 113.9
19-May-24 12:00 AM SGT | 17.4
20-May-24 12:00 AM SGT | 264.9
21-May-24 12:00 AM SGT | 287.1
22-May-24 12:00 AM SGT | 138.7
23-May-24 12:00 AM SGT | 292.4
24-May-24 12:00 AM SGT | 86.8
25-May-24 12:00 AM SGT | 0
26-May-24 12:00 AM SGT | 0
27-May-24 12:00 AM SGT | 21.7
28-May-24 12:00 AM SGT | 234
29-May-24 12:00 AM SGT | 263.9
30-May-24 12:00 AM SGT | 303.7
31-May-24 12:00 AM SGT | 18.6
01-Jun-24 12:00 AM SGT | 103.2
02-Jun-24 12:00 AM SGT | 103.9
03-Jun-24 12:00 AM SGT | 119.8
04-Jun-24 12:00 AM SGT | 46.8
05-Jun-24 12:00 AM SGT | 182.2
06-Jun-24 12:00 AM SGT | 63.2
07-Jun-24 12:00 AM SGT | 100.6
08-Jun-24 12:00 AM SGT | 194.1
09-Jun-24 12:00 AM SGT | 112
10-Jun-24 12:00 AM SGT | 64.9
11-Jun-24 12:00 AM SGT | 120.2
12-Jun-24 12:00 AM SGT | 251.5
13-Jun-24 12:00 AM SGT | 271.2
14-Jun-24 12:00 AM SGT | 259.7
15-Jun-24 12:00 AM SGT | 65.9
16-Jun-24 12:00 AM SGT | 72.5
17-Jun-24 12:00 AM SGT | 158.7
18-Jun-24 12:00 AM SGT | 195.8
19-Jun-24 12:00 AM SGT | 236.1
20-Jun-24 12:00 AM SGT | 139.2
21-Jun-24 12:00 AM SGT | 174.3
22-Jun-24 12:00 AM SGT | 30.2
23-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
24-Jun-24 12:00 AM SGT | 201.6
25-Jun-24 12:00 AM SGT | 132.7
26-Jun-24 12:00 AM SGT | 95.6
27-Jun-24 12:00 AM SGT | 0.4
28-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
29-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
30-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
01-Jul-24 12:00 AM SGT | 14.1
02-Jul-24 12:00 AM SGT | 119.1
03-Jul-24 12:00 AM SGT | 4.2
04-Jul-24 12:00 AM SGT | 36.6
05-Jul-24 12:00 AM SGT | 179.3
06-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
07-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
08-Jul-24 12:00 AM SGT | 101.9
09-Jul-24 12:00 AM SGT | 209.4
10-Jul-24 12:00 AM SGT | 186.1
11-Jul-24 12:00 AM SGT | 188.6
12-Jul-24 12:00 AM SGT | 73.1
13-Jul-24 12:00 AM SGT | 104.6
14-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
15-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
16-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
17-Jul-24 12:00 AM SGT | 40
18-Jul-24 12:00 AM SGT | 48.6
19-Jul-24 12:00 AM SGT | 155.7
20-Jul-24 12:00 AM SGT | 186.8
21-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
22-Jul-24 12:00 AM SGT | 206.5
23-Jul-24 12:00 AM SGT | 40.3
24-Jul-24 12:00 AM SGT | 48
25-Jul-24 12:00 AM SGT | 35.8
26-Jul-24 12:00 AM SGT | 68
27-Jul-24 12:00 AM SGT | 0.9
28-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
29-Jul-24 12:00 AM SGT | 108.5
30-Jul-24 12:00 AM SGT | 98.9
31-Jul-24 12:00 AM SGT | 9.5
01-Aug-24 12:00 AM SGT | 100.5
02-Aug-24 12:00 AM SGT | 58.6
03-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
04-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
05-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
06-Aug-24 12:00 AM SGT | 31.2
07-Aug-24 12:00 AM SGT | 91.1
08-Aug-24 12:00 AM SGT | 34.1
09-Aug-24 12:00 AM SGT | 177.4
10-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
11-Aug-24 12:00 AM SGT | 45.8
12-Aug-24 12:00 AM SGT | 160
13-Aug-24 12:00 AM SGT | 25.9
14-Aug-24 12:00 AM SGT | 71.6
15-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
16-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
17-Aug-24 12:00 AM SGT | 120.7
18-Aug-24 12:00 AM SGT | 74.3
19-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
20-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
21-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
22-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
23-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
24-Aug-24 12:00 AM SGT | 1.1
25-Aug-24 12:00 AM SGT | 26.3
26-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
27-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
28-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
29-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
30-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
31-Aug-24 12:00 AM SGT | 135.1
01-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
02-Sep-24 12:00 AM SGT | 45.7
03-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
04-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
05-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
06-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
07-Sep-24 12:00 AM SGT | 183.1
08-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
09-Sep-24 12:00 AM SGT | 97.7
10-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
11-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
12-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
13-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
14-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
15-Sep-24 12:00 AM SGT | 82.5
16-Sep-24 12:00 AM SGT | 94.3
17-Sep-24 12:00 AM SGT | 97.4
18-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
19-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
20-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
21-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
22-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
23-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
24-Sep-24 12:00 AM SGT | 146.5
25-Sep-24 12:00 AM SGT | 11.5
26-Sep-24 12:00 AM SGT | 52.4
27-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
28-Sep-24 12:00 AM SGT | 31.7
29-Sep-24 12:00 AM SGT | 52.5
30-Sep-24 12:00 AM SGT | 176.1
01-Oct-24 12:00 AM SGT | 8.8
02-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
03-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
04-Oct-24 12:00 AM SGT | 0.8
05-Oct-24 12:00 AM SGT | 10
06-Oct-24 12:00 AM SGT | 128.9
07-Oct-24 12:00 AM SGT | 49.6
08-Oct-24 12:00 AM SGT | 3.1
09-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
10-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
11-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
12-Oct-24 12:00 AM SGT | 93.2
13-Oct-24 12:00 AM SGT | 12.6
14-Oct-24 12:00 AM SGT | 10
15-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
16-Oct-24 12:00 AM SGT | 12.5
17-Oct-24 12:00 AM SGT | 48
18-Oct-24 12:00 AM SGT | 60.9
19-Oct-24 12:00 AM SGT | 138.9
20-Oct-24 12:00 AM SGT | 275.9
21-Oct-24 12:00 AM SGT | 49.7
22-Oct-24 12:00 AM SGT | 52.6
23-Oct-24 12:00 AM SGT | 34.5
24-Oct-24 12:00 AM SGT | 14.4
25-Oct-24 12:00 AM SGT | 81.9
26-Oct-24 12:00 AM SGT | 77.2
27-Oct-24 12:00 AM SGT | 108.6
28-Oct-24 12:00 AM SGT | 63.8
29-Oct-24 12:00 AM SGT | 46
30-Oct-24 12:00 AM SGT | 16.3
31-Oct-24 12:00 AM SGT | 208.3
01-Nov-24 12:00 AM SGT | 37.5
02-Nov-24 12:00 AM SGT | 134.7
03-Nov-24 12:00 AM SGT | 123.4
04-Nov-24 12:00 AM SGT | 113.5
05-Nov-24 12:00 AM SGT | 72.5
06-Nov-24 12:00 AM SGT | 63.3
07-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
08-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
09-Nov-24 12:00 AM SGT | 64.1
10-Nov-24 12:00 AM SGT | 200.3
11-Nov-24 12:00 AM SGT | 60.8
12-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
13-Nov-24 12:00 AM SGT | 16.3
14-Nov-24 12:00 AM SGT | 59.9
15-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
16-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
17-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
18-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
19-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
20-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
21-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
22-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
23-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
24-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
25-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
26-Nov-24 12:00 AM SGT | 9.9
27-Nov-24 12:00 AM SGT | 4.2
28-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
29-Nov-24 12:00 AM SGT | 66.8
30-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
01-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
02-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
03-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
04-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
05-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
06-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
07-Dec-24 12:00 AM SGT | 152.9
08-Dec-24 12:00 AM SGT | 146.3
09-Dec-24 12:00 AM SGT | 4.1
10-Dec-24 12:00 AM SGT | 20.6
11-Dec-24 12:00 AM SGT | 155.5
12-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
13-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
14-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
15-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
16-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
17-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
18-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
19-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
20-Dec-24 12:00 AM SGT | 69.9
21-Dec-24 12:00 AM SGT | 23.2
22-Dec-24 12:00 AM SGT | 83.9
23-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
24-Dec-24 12:00 AM SGT | 53
25-Dec-24 12:00 AM SGT | 119.3
26-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
27-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
28-Dec-24 12:00 AM SGT | 17.9
29-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
30-Dec-24 12:00 AM SGT | 0.8
31-Dec-24 12:00 AM SGT | 0.9

## DPM_B5_CHILLER_4_POWER_KILOWATT
Timestamp | DPM_B5_CHILLER_4_POWER_KILOWATT(kW)
30-Mar-24 12:00 AM SGT | 0
31-Mar-24 12:00 AM SGT | 16.1
01-Apr-24 12:00 AM SGT | 52
02-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
03-Apr-24 12:00 AM SGT | 4
04-Apr-24 12:00 AM SGT | 6.3
05-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
06-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
07-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
08-Apr-24 12:00 AM SGT | 23.4
09-Apr-24 12:00 AM SGT | 22
10-Apr-24 12:00 AM SGT | 49.5
11-Apr-24 12:00 AM SGT | 73.3
12-Apr-24 12:00 AM SGT | 54.2
13-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
14-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
15-Apr-24 12:00 AM SGT | 123.7
16-Apr-24 12:00 AM SGT | 125.9
17-Apr-24 12:00 AM SGT | 127.5
18-Apr-24 12:00 AM SGT | 73.9
19-Apr-24 12:00 AM SGT | 9.7
20-Apr-24 12:00 AM SGT | 122.9
21-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
22-Apr-24 12:00 AM SGT | 88.1
23-Apr-24 12:00 AM SGT | 68.4
24-Apr-24 12:00 AM SGT | 46
25-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
26-Apr-24 12:00 AM SGT | 0.4
27-Apr-24 12:00 AM SGT | 113.6
28-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
29-Apr-24 12:00 AM SGT | 87.1
30-Apr-24 12:00 AM SGT | 87.1
01-May-24 12:00 AM SGT | 115
02-May-24 12:00 AM SGT | 58.3
03-May-24 12:00 AM SGT | 0
04-May-24 12:00 AM SGT | 0
05-May-24 12:00 AM SGT | 0
06-May-24 12:00 AM SGT | 30.7
07-May-24 12:00 AM SGT | 4.8
08-May-24 12:00 AM SGT | 0
09-May-24 12:00 AM SGT | 0
10-May-24 12:00 AM SGT | 0
11-May-24 12:00 AM SGT | 3.3
12-May-24 12:00 AM SGT | 0
13-May-24 12:00 AM SGT | 64.1
14-May-24 12:00 AM SGT | 73.4
15-May-24 12:00 AM SGT | 167.8
16-May-24 12:00 AM SGT | 154.3
17-May-24 12:00 AM SGT | 156.9
18-May-24 12:00 AM SGT | 67.2
19-May-24 12:00 AM SGT | 10.2
20-May-24 12:00 AM SGT | 156.3
21-May-24 12:00 AM SGT | 170.2
22-May-24 12:00 AM SGT | 81.9
23-May-24 12:00 AM SGT | 172.7
24-May-24 12:00 AM SGT | 50.8
25-May-24 12:00 AM SGT | 0
26-May-24 12:00 AM SGT | 0
27-May-24 12:00 AM SGT | 12.5
28-May-24 12:00 AM SGT | 137.2
29-May-24 12:00 AM SGT | 155.3
30-May-24 12:00 AM SGT | 177.7
31-May-24 12:00 AM SGT | 10.6
01-Jun-24 12:00 AM SGT | 58.7
02-Jun-24 12:00 AM SGT | 58.2
03-Jun-24 12:00 AM SGT | 68.1
04-Jun-24 12:00 AM SGT | 27.1
05-Jun-24 12:00 AM SGT | 106.4
06-Jun-24 12:00 AM SGT | 36.6
07-Jun-24 12:00 AM SGT | 57
08-Jun-24 12:00 AM SGT | 113.3
09-Jun-24 12:00 AM SGT | 63.5
10-Jun-24 12:00 AM SGT | 37.2
11-Jun-24 12:00 AM SGT | 69.2
12-Jun-24 12:00 AM SGT | 146.9
13-Jun-24 12:00 AM SGT | 157.3
14-Jun-24 12:00 AM SGT | 152.2
15-Jun-24 12:00 AM SGT | 37.6
16-Jun-24 12:00 AM SGT | 41.7
17-Jun-24 12:00 AM SGT | 91.2
18-Jun-24 12:00 AM SGT | 114.6
19-Jun-24 12:00 AM SGT | 137.7
20-Jun-24 12:00 AM SGT | 80.8
21-Jun-24 12:00 AM SGT | 102.2
22-Jun-24 12:00 AM SGT | 17.4
23-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
24-Jun-24 12:00 AM SGT | 118.2
25-Jun-24 12:00 AM SGT | 78
26-Jun-24 12:00 AM SGT | 56.3
27-Jun-24 12:00 AM SGT | 0.3
28-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
29-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
30-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
01-Jul-24 12:00 AM SGT | 8.3
02-Jul-24 12:00 AM SGT | 70.3
03-Jul-24 12:00 AM SGT | 2.4
04-Jul-24 12:00 AM SGT | 21.4
05-Jul-24 12:00 AM SGT | 105.1
06-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
07-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
08-Jul-24 12:00 AM SGT | 59.8
09-Jul-24 12:00 AM SGT | 123.6
10-Jul-24 12:00 AM SGT | 109.6
11-Jul-24 12:00 AM SGT | 110.9
12-Jul-24 12:00 AM SGT | 42.6
13-Jul-24 12:00 AM SGT | 60.8
14-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
15-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
16-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
17-Jul-24 12:00 AM SGT | 23.4
18-Jul-24 12:00 AM SGT | 28.6
19-Jul-24 12:00 AM SGT | 91.5
20-Jul-24 12:00 AM SGT | 110.2
21-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
22-Jul-24 12:00 AM SGT | 121.3
23-Jul-24 12:00 AM SGT | 23.7
24-Jul-24 12:00 AM SGT | 28.1
25-Jul-24 12:00 AM SGT | 21.2
26-Jul-24 12:00 AM SGT | 40.2
27-Jul-24 12:00 AM SGT | 0.5
28-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
29-Jul-24 12:00 AM SGT | 63.3
30-Jul-24 12:00 AM SGT | 57.9
31-Jul-24 12:00 AM SGT | 5.5
01-Aug-24 12:00 AM SGT | 59
02-Aug-24 12:00 AM SGT | 33.9
03-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
04-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
05-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
06-Aug-24 12:00 AM SGT | 18.2
07-Aug-24 12:00 AM SGT | 53.9
08-Aug-24 12:00 AM SGT | 19.9
09-Aug-24 12:00 AM SGT | 104.7
10-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
11-Aug-24 12:00 AM SGT | 26.6
12-Aug-24 12:00 AM SGT | 94.3
13-Aug-24 12:00 AM SGT | 15.1
14-Aug-24 12:00 AM SGT | 42.4
15-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
16-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
17-Aug-24 12:00 AM SGT | 70.3
18-Aug-24 12:00 AM SGT | 41.7
19-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
20-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
21-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
22-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
23-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
24-Aug-24 12:00 AM SGT | 0.6
25-Aug-24 12:00 AM SGT | 15.5
26-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
27-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
28-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
29-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
30-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
31-Aug-24 12:00 AM SGT | 79.4
01-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
02-Sep-24 12:00 AM SGT | 26.6
03-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
04-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
05-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
06-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
07-Sep-24 12:00 AM SGT | 109.5
08-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
09-Sep-24 12:00 AM SGT | 57.5
10-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
11-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
12-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
13-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
14-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
15-Sep-24 12:00 AM SGT | 48.5
16-Sep-24 12:00 AM SGT | 54.6
17-Sep-24 12:00 AM SGT | 57.2
18-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
19-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
20-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
21-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
22-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
23-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
24-Sep-24 12:00 AM SGT | 86.5
25-Sep-24 12:00 AM SGT | 6.7
26-Sep-24 12:00 AM SGT | 30.8
27-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
28-Sep-24 12:00 AM SGT | 18.1
29-Sep-24 12:00 AM SGT | 29.9
30-Sep-24 12:00 AM SGT | 104.4
01-Oct-24 12:00 AM SGT | 5.1
02-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
03-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
04-Oct-24 12:00 AM SGT | 0.4
05-Oct-24 12:00 AM SGT | 5.6
06-Oct-24 12:00 AM SGT | 76.1
07-Oct-24 12:00 AM SGT | 29.6
08-Oct-24 12:00 AM SGT | 1.8
09-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
10-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
11-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
12-Oct-24 12:00 AM SGT | 55.8
13-Oct-24 12:00 AM SGT | 7.2
14-Oct-24 12:00 AM SGT | 5.9
15-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
16-Oct-24 12:00 AM SGT | 7.4
17-Oct-24 12:00 AM SGT | 27.1
18-Oct-24 12:00 AM SGT | 34.9
19-Oct-24 12:00 AM SGT | 81.6
20-Oct-24 12:00 AM SGT | 164.4
21-Oct-24 12:00 AM SGT | 28.8
22-Oct-24 12:00 AM SGT | 31
23-Oct-24 12:00 AM SGT | 20.1
24-Oct-24 12:00 AM SGT | 8.4
25-Oct-24 12:00 AM SGT | 47.7
26-Oct-24 12:00 AM SGT | 43.9
27-Oct-24 12:00 AM SGT | 63.2
28-Oct-24 12:00 AM SGT | 36.7
29-Oct-24 12:00 AM SGT | 26.3
30-Oct-24 12:00 AM SGT | 9.3
31-Oct-24 12:00 AM SGT | 121.6
01-Nov-24 12:00 AM SGT | 21.9
02-Nov-24 12:00 AM SGT | 78.2
03-Nov-24 12:00 AM SGT | 70.9
04-Nov-24 12:00 AM SGT | 65.5
05-Nov-24 12:00 AM SGT | 40.9
06-Nov-24 12:00 AM SGT | 35.5
07-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
08-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
09-Nov-24 12:00 AM SGT | 37.3
10-Nov-24 12:00 AM SGT | 113.5
11-Nov-24 12:00 AM SGT | 34.2
12-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
13-Nov-24 12:00 AM SGT | 9.4
14-Nov-24 12:00 AM SGT | 34.3
15-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
16-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
17-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
18-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
19-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
20-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
21-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
22-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
23-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
24-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
25-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
26-Nov-24 12:00 AM SGT | 5.8
27-Nov-24 12:00 AM SGT | 2.4
28-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
29-Nov-24 12:00 AM SGT | 39.1
30-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
01-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
02-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
03-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
04-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
05-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
06-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
07-Dec-24 12:00 AM SGT | 90.5
08-Dec-24 12:00 AM SGT | 86.5
09-Dec-24 12:00 AM SGT | 2.3
10-Dec-24 12:00 AM SGT | 12.3
11-Dec-24 12:00 AM SGT | 92.9
12-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
13-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
14-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
15-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
16-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
17-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
18-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
19-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
20-Dec-24 12:00 AM SGT | 41
21-Dec-24 12:00 AM SGT | 13.4
22-Dec-24 12:00 AM SGT | 48.4
23-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
24-Dec-24 12:00 AM SGT | 30.9
25-Dec-24 12:00 AM SGT | 69.6
26-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
27-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
28-Dec-24 12:00 AM SGT | 10.7
29-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
30-Dec-24 12:00 AM SGT | 0.4
31-Dec-24 12:00 AM SGT | 0.5

## DPM_B5_CHILLER_4_REACTIVE_POWER
Timestamp | DPM_B5_CHILLER_4_REACTIVE_POWER_KVAR(kvar)
30-Mar-24 12:00 AM SGT | 0
31-Mar-24 12:00 AM SGT | 10.5
01-Apr-24 12:00 AM SGT | 30.8
02-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
03-Apr-24 12:00 AM SGT | 2.5
04-Apr-24 12:00 AM SGT | 4
05-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
06-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
07-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
08-Apr-24 12:00 AM SGT | 13.6
09-Apr-24 12:00 AM SGT | 13.1
10-Apr-24 12:00 AM SGT | 29.5
11-Apr-24 12:00 AM SGT | 44.4
12-Apr-24 12:00 AM SGT | 32
13-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
14-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
15-Apr-24 12:00 AM SGT | 72.1
16-Apr-24 12:00 AM SGT | 73.1
17-Apr-24 12:00 AM SGT | 75.3
18-Apr-24 12:00 AM SGT | 44
19-Apr-24 12:00 AM SGT | 6.3
20-Apr-24 12:00 AM SGT | 78.4
21-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
22-Apr-24 12:00 AM SGT | 50.8
23-Apr-24 12:00 AM SGT | 40.4
24-Apr-24 12:00 AM SGT | 27.4
25-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
26-Apr-24 12:00 AM SGT | 0.4
27-Apr-24 12:00 AM SGT | 67
28-Apr-24 12:00 AM SGT | 0
29-Apr-24 12:00 AM SGT | 52
30-Apr-24 12:00 AM SGT | 50.9
01-May-24 12:00 AM SGT | 68.8
02-May-24 12:00 AM SGT | 34.4
03-May-24 12:00 AM SGT | 0
04-May-24 12:00 AM SGT | 0
05-May-24 12:00 AM SGT | 0
06-May-24 12:00 AM SGT | 18.1
07-May-24 12:00 AM SGT | 2.8
08-May-24 12:00 AM SGT | 0
09-May-24 12:00 AM SGT | 0
10-May-24 12:00 AM SGT | 0
11-May-24 12:00 AM SGT | 2.1
12-May-24 12:00 AM SGT | 0
13-May-24 12:00 AM SGT | 36.8
14-May-24 12:00 AM SGT | 43.7
15-May-24 12:00 AM SGT | 96.7
16-May-24 12:00 AM SGT | 91.8
17-May-24 12:00 AM SGT | 94.4
18-May-24 12:00 AM SGT | 41.1
19-May-24 12:00 AM SGT | 6.5
20-May-24 12:00 AM SGT | 91.2
21-May-24 12:00 AM SGT | 99.1
22-May-24 12:00 AM SGT | 50.7
23-May-24 12:00 AM SGT | 101.5
24-May-24 12:00 AM SGT | 30.9
25-May-24 12:00 AM SGT | 0
26-May-24 12:00 AM SGT | 0
27-May-24 12:00 AM SGT | 8.5
28-May-24 12:00 AM SGT | 84.7
29-May-24 12:00 AM SGT | 92.8
30-May-24 12:00 AM SGT | 109.6
31-May-24 12:00 AM SGT | 7.2
01-Jun-24 12:00 AM SGT | 40.5
02-Jun-24 12:00 AM SGT | 42.5
03-Jun-24 12:00 AM SGT | 46.1
04-Jun-24 12:00 AM SGT | 17.1
05-Jun-24 12:00 AM SGT | 65.9
06-Jun-24 12:00 AM SGT | 22.9
07-Jun-24 12:00 AM SGT | 39.1
08-Jun-24 12:00 AM SGT | 71.3
09-Jun-24 12:00 AM SGT | 43.9
10-Jun-24 12:00 AM SGT | 25.7
11-Jun-24 12:00 AM SGT | 45
12-Jun-24 12:00 AM SGT | 91.7
13-Jun-24 12:00 AM SGT | 101.1
14-Jun-24 12:00 AM SGT | 96.2
15-Jun-24 12:00 AM SGT | 25.9
16-Jun-24 12:00 AM SGT | 28.2
17-Jun-24 12:00 AM SGT | 62.4
18-Jun-24 12:00 AM SGT | 70.5
19-Jun-24 12:00 AM SGT | 86.7
20-Jun-24 12:00 AM SGT | 51.2
21-Jun-24 12:00 AM SGT | 62.6
22-Jun-24 12:00 AM SGT | 11.1
23-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
24-Jun-24 12:00 AM SGT | 71.1
25-Jun-24 12:00 AM SGT | 47.1
26-Jun-24 12:00 AM SGT | 33.7
27-Jun-24 12:00 AM SGT | 0.1
28-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
29-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
30-Jun-24 12:00 AM SGT | 0
01-Jul-24 12:00 AM SGT | 5.1
02-Jul-24 12:00 AM SGT | 42.2
03-Jul-24 12:00 AM SGT | 1.7
04-Jul-24 12:00 AM SGT | 13
05-Jul-24 12:00 AM SGT | 65.3
06-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
07-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
08-Jul-24 12:00 AM SGT | 38.6
09-Jul-24 12:00 AM SGT | 74.4
10-Jul-24 12:00 AM SGT | 66.9
11-Jul-24 12:00 AM SGT | 67.8
12-Jul-24 12:00 AM SGT | 26.9
13-Jul-24 12:00 AM SGT | 39
14-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
15-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
16-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
17-Jul-24 12:00 AM SGT | 14.7
18-Jul-24 12:00 AM SGT | 16.8
19-Jul-24 12:00 AM SGT | 55.2
20-Jul-24 12:00 AM SGT | 67.1
21-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
22-Jul-24 12:00 AM SGT | 71.9
23-Jul-24 12:00 AM SGT | 13.7
24-Jul-24 12:00 AM SGT | 16.9
25-Jul-24 12:00 AM SGT | 12.3
26-Jul-24 12:00 AM SGT | 23.2
27-Jul-24 12:00 AM SGT | 0.4
28-Jul-24 12:00 AM SGT | 0
29-Jul-24 12:00 AM SGT | 37.6
30-Jul-24 12:00 AM SGT | 34
31-Jul-24 12:00 AM SGT | 3.6
01-Aug-24 12:00 AM SGT | 35.2
02-Aug-24 12:00 AM SGT | 21.4
03-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
04-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
05-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
06-Aug-24 12:00 AM SGT | 11.2
07-Aug-24 12:00 AM SGT | 32.5
08-Aug-24 12:00 AM SGT | 12.3
09-Aug-24 12:00 AM SGT | 61.9
10-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
11-Aug-24 12:00 AM SGT | 16.8
12-Aug-24 12:00 AM SGT | 57.3
13-Aug-24 12:00 AM SGT | 9.1
14-Aug-24 12:00 AM SGT | 25.1
15-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
16-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
17-Aug-24 12:00 AM SGT | 45
18-Aug-24 12:00 AM SGT | 31
19-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
20-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
21-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
22-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
23-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
24-Aug-24 12:00 AM SGT | 0.4
25-Aug-24 12:00 AM SGT | 9.7
26-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
27-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
28-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
29-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
30-Aug-24 12:00 AM SGT | 0
31-Aug-24 12:00 AM SGT | 48.8
01-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
02-Sep-24 12:00 AM SGT | 15.7
03-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
04-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
05-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
06-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
07-Sep-24 12:00 AM SGT | 65
08-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
09-Sep-24 12:00 AM SGT | 33.9
10-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
11-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
12-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
13-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
14-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
15-Sep-24 12:00 AM SGT | 31.1
16-Sep-24 12:00 AM SGT | 37.1
17-Sep-24 12:00 AM SGT | 36.9
18-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
19-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
20-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
21-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
22-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
23-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
24-Sep-24 12:00 AM SGT | 51.4
25-Sep-24 12:00 AM SGT | 4.3
26-Sep-24 12:00 AM SGT | 18.6
27-Sep-24 12:00 AM SGT | 0
28-Sep-24 12:00 AM SGT | 12.5
29-Sep-24 12:00 AM SGT | 20.6
30-Sep-24 12:00 AM SGT | 62.5
01-Oct-24 12:00 AM SGT | 3.2
02-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
03-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
04-Oct-24 12:00 AM SGT | 0.4
05-Oct-24 12:00 AM SGT | 4
06-Oct-24 12:00 AM SGT | 48.3
07-Oct-24 12:00 AM SGT | 17.2
08-Oct-24 12:00 AM SGT | 1.2
09-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
10-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
11-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
12-Oct-24 12:00 AM SGT | 32.4
13-Oct-24 12:00 AM SGT | 5.1
14-Oct-24 12:00 AM SGT | 3.7
15-Oct-24 12:00 AM SGT | 0
16-Oct-24 12:00 AM SGT | 4.6
17-Oct-24 12:00 AM SGT | 19.2
18-Oct-24 12:00 AM SGT | 23.8
19-Oct-24 12:00 AM SGT | 52.7
20-Oct-24 12:00 AM SGT | 101.6
21-Oct-24 12:00 AM SGT | 19.5
22-Oct-24 12:00 AM SGT | 19.8
23-Oct-24 12:00 AM SGT | 12.5
24-Oct-24 12:00 AM SGT | 5.2
25-Oct-24 12:00 AM SGT | 32.2
26-Oct-24 12:00 AM SGT | 30.6
27-Oct-24 12:00 AM SGT | 41.5
28-Oct-24 12:00 AM SGT | 23.9
29-Oct-24 12:00 AM SGT | 17.9
30-Oct-24 12:00 AM SGT | 6
31-Oct-24 12:00 AM SGT | 77.4
01-Nov-24 12:00 AM SGT | 13.2
02-Nov-24 12:00 AM SGT | 52.1
03-Nov-24 12:00 AM SGT | 47.5
04-Nov-24 12:00 AM SGT | 41.6
05-Nov-24 12:00 AM SGT | 28.7
06-Nov-24 12:00 AM SGT | 23.4
07-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
08-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
09-Nov-24 12:00 AM SGT | 23.8
10-Nov-24 12:00 AM SGT | 76.7
11-Nov-24 12:00 AM SGT | 23.1
12-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
13-Nov-24 12:00 AM SGT | 6.3
14-Nov-24 12:00 AM SGT | 23.8
15-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
16-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
17-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
18-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
19-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
20-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
21-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
22-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
23-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
24-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
25-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
26-Nov-24 12:00 AM SGT | 3.4
27-Nov-24 12:00 AM SGT | 1.6
28-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
29-Nov-24 12:00 AM SGT | 24.3
30-Nov-24 12:00 AM SGT | 0
01-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
02-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
03-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
04-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
05-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
06-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
07-Dec-24 12:00 AM SGT | 54
08-Dec-24 12:00 AM SGT | 50.9
09-Dec-24 12:00 AM SGT | 1.6
10-Dec-24 12:00 AM SGT | 7.4
11-Dec-24 12:00 AM SGT | 55
12-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
13-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
14-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
15-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
16-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
17-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
18-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
19-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
20-Dec-24 12:00 AM SGT | 23.6
21-Dec-24 12:00 AM SGT | 8.8
22-Dec-24 12:00 AM SGT | 31.9
23-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
24-Dec-24 12:00 AM SGT | 19.8
25-Dec-24 12:00 AM SGT | 45.6
26-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
27-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
28-Dec-24 12:00 AM SGT | 6.3
29-Dec-24 12:00 AM SGT | 0
30-Dec-24 12:00 AM SGT | 0.4
31-Dec-24 12:00 AM SGT | 0.4

## DPM_B5_CHILLER_4_ENERGY_KWH(kW-
Timestamp | DPM_B5_CHILLER_4_ENERGY_KWH(kW-hr)
30-Mar-24 12:00 AM SGT | 705232640
31-Mar-24 12:00 AM SGT | 705417847.3
01-Apr-24 12:00 AM SGT | 706239564.7
02-Apr-24 12:00 AM SGT | 706697728
03-Apr-24 12:00 AM SGT | 706705840
04-Apr-24 12:00 AM SGT | 706786368.7
05-Apr-24 12:00 AM SGT | 706887104
06-Apr-24 12:00 AM SGT | 706887104
07-Apr-24 12:00 AM SGT | 706887104
08-Apr-24 12:00 AM SGT | 707190340.7
09-Apr-24 12:00 AM SGT | 707627903.3
10-Apr-24 12:00 AM SGT | 708339142.7
11-Apr-24 12:00 AM SGT | 709774844.7
12-Apr-24 12:00 AM SGT | 711363865.3
13-Apr-24 12:00 AM SGT | 712110656
14-Apr-24 12:00 AM SGT | 712110656
15-Apr-24 12:00 AM SGT | 713501524.7
16-Apr-24 12:00 AM SGT | 716522061.3
17-Apr-24 12:00 AM SGT | 719582830.7
18-Apr-24 12:00 AM SGT | 722119218
19-Apr-24 12:00 AM SGT | 723070148
20-Apr-24 12:00 AM SGT | 724358260
21-Apr-24 12:00 AM SGT | 726121216
22-Apr-24 12:00 AM SGT | 727077593.3
23-Apr-24 12:00 AM SGT | 728901357.3
24-Apr-24 12:00 AM SGT | 730332921.3
25-Apr-24 12:00 AM SGT | 730978048
26-Apr-24 12:00 AM SGT | 730978748
27-Apr-24 12:00 AM SGT | 731971017.3
28-Apr-24 12:00 AM SGT | 733646848
29-Apr-24 12:00 AM SGT | 734730929.3
30-Apr-24 12:00 AM SGT | 736679273.3
01-May-24 12:00 AM SGT | 739154729.3
02-May-24 12:00 AM SGT | 741254030
03-May-24 12:00 AM SGT | 741999872
04-May-24 12:00 AM SGT | 741999872
05-May-24 12:00 AM SGT | 741999872
06-May-24 12:00 AM SGT | 742368307.3
07-May-24 12:00 AM SGT | 742774856.7
08-May-24 12:00 AM SGT | 742843776
09-May-24 12:00 AM SGT | 742843776
10-May-24 12:00 AM SGT | 742843776
11-May-24 12:00 AM SGT | 742873598
12-May-24 12:00 AM SGT | 742908608
13-May-24 12:00 AM SGT | 743580638
14-May-24 12:00 AM SGT | 745084252.7
15-May-24 12:00 AM SGT | 747821092
16-May-24 12:00 AM SGT | 751785403.3
17-May-24 12:00 AM SGT | 755477395.3
18-May-24 12:00 AM SGT | 758301395.3
19-May-24 12:00 AM SGT | 759306044
20-May-24 12:00 AM SGT | 760980616.7
21-May-24 12:00 AM SGT | 764867014.7
22-May-24 12:00 AM SGT | 768167014.7
23-May-24 12:00 AM SGT | 770993061.3
24-May-24 12:00 AM SGT | 774090208.7
25-May-24 12:00 AM SGT | 774613312
26-May-24 12:00 AM SGT | 774613312
27-May-24 12:00 AM SGT | 774625319.3
28-May-24 12:00 AM SGT | 776701086.7
29-May-24 12:00 AM SGT | 779629110.7
30-May-24 12:00 AM SGT | 784052388.7
31-May-24 12:00 AM SGT | 786239420
01-Jun-24 12:00 AM SGT | 787218884.7
02-Jun-24 12:00 AM SGT | 788611067.3
03-Jun-24 12:00 AM SGT | 790393609.3
04-Jun-24 12:00 AM SGT | 791138468
05-Jun-24 12:00 AM SGT | 793164254
06-Jun-24 12:00 AM SGT | 794323403.3
07-Jun-24 12:00 AM SGT | 795604702
08-Jun-24 12:00 AM SGT | 797414123.3
09-Jun-24 12:00 AM SGT | 799840361.3
10-Jun-24 12:00 AM SGT | 801139341.3
11-Jun-24 12:00 AM SGT | 802372563.3
12-Jun-24 12:00 AM SGT | 805036927.3
13-Jun-24 12:00 AM SGT | 808562537.3
14-Jun-24 12:00 AM SGT | 812327730
15-Jun-24 12:00 AM SGT | 814765812.7
16-Jun-24 12:00 AM SGT | 815096212.7
17-Jun-24 12:00 AM SGT | 817239095.3
18-Jun-24 12:00 AM SGT | 819273713.3
19-Jun-24 12:00 AM SGT | 822767198
20-Jun-24 12:00 AM SGT | 824925165.3
21-Jun-24 12:00 AM SGT | 827271896
22-Jun-24 12:00 AM SGT | 828776015.3
23-Jun-24 12:00 AM SGT | 828938304
24-Jun-24 12:00 AM SGT | 830301685.3
25-Jun-24 12:00 AM SGT | 832790444
26-Jun-24 12:00 AM SGT | 834343377.3
27-Jun-24 12:00 AM SGT | 835021738.7
28-Jun-24 12:00 AM SGT | 835027456
29-Jun-24 12:00 AM SGT | 835027456
30-Jun-24 12:00 AM SGT | 835027456
01-Jul-24 12:00 AM SGT | 835046595.3
02-Jul-24 12:00 AM SGT | 836147203.3
03-Jul-24 12:00 AM SGT | 836881210
04-Jul-24 12:00 AM SGT | 837245019.3
05-Jul-24 12:00 AM SGT | 838559242
06-Jul-24 12:00 AM SGT | 839904512
07-Jul-24 12:00 AM SGT | 839904512
08-Jul-24 12:00 AM SGT | 840484961.3
09-Jul-24 12:00 AM SGT | 842756390
10-Jul-24 12:00 AM SGT | 845524818
11-Jul-24 12:00 AM SGT | 848131503.3
12-Jul-24 12:00 AM SGT | 850112341.3
13-Jul-24 12:00 AM SGT | 851226993.3
14-Jul-24 12:00 AM SGT | 851937152
15-Jul-24 12:00 AM SGT | 851937152
16-Jul-24 12:00 AM SGT | 851937152
17-Jul-24 12:00 AM SGT | 852259726.7
18-Jul-24 12:00 AM SGT | 852894133.3
19-Jul-24 12:00 AM SGT | 854210540
20-Jul-24 12:00 AM SGT | 856524674.7
21-Jul-24 12:00 AM SGT | 857949376
22-Jul-24 12:00 AM SGT | 859179279.3
23-Jul-24 12:00 AM SGT | 861202582.7
24-Jul-24 12:00 AM SGT | 861803364.7
25-Jul-24 12:00 AM SGT | 862387886.7
26-Jul-24 12:00 AM SGT | 863153478
27-Jul-24 12:00 AM SGT | 863502538.7
28-Jul-24 12:00 AM SGT | 863507264
29-Jul-24 12:00 AM SGT | 864166599.3
30-Jul-24 12:00 AM SGT | 865743062.7
31-Jul-24 12:00 AM SGT | 866549010
01-Aug-24 12:00 AM SGT | 867134272
02-Aug-24 12:00 AM SGT | 868327779.3
03-Aug-24 12:00 AM SGT | 868661248
04-Aug-24 12:00 AM SGT | 868661248
05-Aug-24 12:00 AM SGT | 868661248
06-Aug-24 12:00 AM SGT | 868960272
07-Aug-24 12:00 AM SGT | 869830370
08-Aug-24 12:00 AM SGT | 870768896
09-Aug-24 12:00 AM SGT | 872198503.3
10-Aug-24 12:00 AM SGT | 873428416
11-Aug-24 12:00 AM SGT | 873660604.7
12-Aug-24 12:00 AM SGT | 875056174.7
13-Aug-24 12:00 AM SGT | 876574035.3
14-Aug-24 12:00 AM SGT | 877303676.7
15-Aug-24 12:00 AM SGT | 877740928
16-Aug-24 12:00 AM SGT | 877740928
17-Aug-24 12:00 AM SGT | 878458340.7
18-Aug-24 12:00 AM SGT | 879884384.7
19-Aug-24 12:00 AM SGT | 880401216
20-Aug-24 12:00 AM SGT | 880401216
21-Aug-24 12:00 AM SGT | 880401216
22-Aug-24 12:00 AM SGT | 880401216
23-Aug-24 12:00 AM SGT | 880401216
24-Aug-24 12:00 AM SGT | 880405615.3
25-Aug-24 12:00 AM SGT | 880583146.7
26-Aug-24 12:00 AM SGT | 880762496
27-Aug-24 12:00 AM SGT | 880762496
28-Aug-24 12:00 AM SGT | 880765312
29-Aug-24 12:00 AM SGT | 880770688
30-Aug-24 12:00 AM SGT | 880770688
31-Aug-24 12:00 AM SGT | 881605984
01-Sep-24 12:00 AM SGT | 882681728
02-Sep-24 12:00 AM SGT | 883039684
03-Sep-24 12:00 AM SGT | 883336768
04-Sep-24 12:00 AM SGT | 883336768
05-Sep-24 12:00 AM SGT | 883336768
06-Sep-24 12:00 AM SGT | 883336768
07-Sep-24 12:00 AM SGT | 884559322
08-Sep-24 12:00 AM SGT | 885999744
09-Sep-24 12:00 AM SGT | 886626324.7
10-Sep-24 12:00 AM SGT | 887397440
11-Sep-24 12:00 AM SGT | 887397440
12-Sep-24 12:00 AM SGT | 887397440
13-Sep-24 12:00 AM SGT | 887397440
14-Sep-24 12:00 AM SGT | 887397440
15-Sep-24 12:00 AM SGT | 887894987.3
16-Sep-24 12:00 AM SGT | 889206660.7
17-Sep-24 12:00 AM SGT | 890516678.7
18-Sep-24 12:00 AM SGT | 891192192
19-Sep-24 12:00 AM SGT | 891192192
20-Sep-24 12:00 AM SGT | 891192192
21-Sep-24 12:00 AM SGT | 891192192
22-Sep-24 12:00 AM SGT | 891192192
23-Sep-24 12:00 AM SGT | 891192192
24-Sep-24 12:00 AM SGT | 892142602.7
25-Sep-24 12:00 AM SGT | 893308959.3
26-Sep-24 12:00 AM SGT | 893572764
27-Sep-24 12:00 AM SGT | 894153728
28-Sep-24 12:00 AM SGT | 894226378
29-Sep-24 12:00 AM SGT | 894724038
30-Sep-24 12:00 AM SGT | 896034034
01-Oct-24 12:00 AM SGT | 897764364
02-Oct-24 12:00 AM SGT | 897840192
03-Oct-24 12:00 AM SGT | 897840192
04-Oct-24 12:00 AM SGT | 897841462
05-Oct-24 12:00 AM SGT | 897856953.3
06-Oct-24 12:00 AM SGT | 898797714.7
07-Oct-24 12:00 AM SGT | 900237284.7
08-Oct-24 12:00 AM SGT | 900482298.7
09-Oct-24 12:00 AM SGT | 900508160
10-Oct-24 12:00 AM SGT | 900508160
11-Oct-24 12:00 AM SGT | 900508160
12-Oct-24 12:00 AM SGT | 901032993.7
13-Oct-24 12:00 AM SGT | 901935729.3
14-Oct-24 12:00 AM SGT | 902094726
15-Oct-24 12:00 AM SGT | 902142144
16-Oct-24 12:00 AM SGT | 902145808
17-Oct-24 12:00 AM SGT | 902862119.3
18-Oct-24 12:00 AM SGT | 903515571.3
19-Oct-24 12:00 AM SGT | 904786952
20-Oct-24 12:00 AM SGT | 907575362
21-Oct-24 12:00 AM SGT | 910178638.7
22-Oct-24 12:00 AM SGT | 910972601.3
23-Oct-24 12:00 AM SGT | 911254880
24-Oct-24 12:00 AM SGT | 911563172
25-Oct-24 12:00 AM SGT | 912552558.7
26-Oct-24 12:00 AM SGT | 913675936
27-Oct-24 12:00 AM SGT | 914752364.7
28-Oct-24 12:00 AM SGT | 916043007.3
29-Oct-24 12:00 AM SGT | 916845136
30-Oct-24 12:00 AM SGT | 916925236
31-Oct-24 12:00 AM SGT | 918752178.7
01-Nov-24 12:00 AM SGT | 920245012
02-Nov-24 12:00 AM SGT | 921531462.7
03-Nov-24 12:00 AM SGT | 923344175.3
04-Nov-24 12:00 AM SGT | 925249740
05-Nov-24 12:00 AM SGT | 926378155.3
06-Nov-24 12:00 AM SGT | 927461976.7
07-Nov-24 12:00 AM SGT | 927595648
08-Nov-24 12:00 AM SGT | 927595648
09-Nov-24 12:00 AM SGT | 927717770.7
10-Nov-24 12:00 AM SGT | 929847056.7
11-Nov-24 12:00 AM SGT | 931912541.3
12-Nov-24 12:00 AM SGT | 932038016
13-Nov-24 12:00 AM SGT | 932045966.7
14-Nov-24 12:00 AM SGT | 932896774
15-Nov-24 12:00 AM SGT | 933099200
16-Nov-24 12:00 AM SGT | 933099200
17-Nov-24 12:00 AM SGT | 933099200
18-Nov-24 12:00 AM SGT | 933099200
19-Nov-24 12:00 AM SGT | 933099200
20-Nov-24 12:00 AM SGT | 933099200
21-Nov-24 12:00 AM SGT | 933099200
22-Nov-24 12:00 AM SGT | 933099200
23-Nov-24 12:00 AM SGT | 933099200
24-Nov-24 12:00 AM SGT | 933099200
25-Nov-24 12:00 AM SGT | 933099200
26-Nov-24 12:00 AM SGT | 933112141.3
27-Nov-24 12:00 AM SGT | 933223389.3
28-Nov-24 12:00 AM SGT | 933259072
29-Nov-24 12:00 AM SGT | 933594834
30-Nov-24 12:00 AM SGT | 934212736
01-Dec-24 12:00 AM SGT | 934212736
02-Dec-24 12:00 AM SGT | 934212736
03-Dec-24 12:00 AM SGT | 934212736
04-Dec-24 12:00 AM SGT | 934212736
05-Dec-24 12:00 AM SGT | 934212736
06-Dec-24 12:00 AM SGT | 934212736
07-Dec-24 12:00 AM SGT | 934996504.7
08-Dec-24 12:00 AM SGT | 937381955.3
09-Dec-24 12:00 AM SGT | 938441908.7
10-Dec-24 12:00 AM SGT | 938671502
11-Dec-24 12:00 AM SGT | 939715604
12-Dec-24 12:00 AM SGT | 940952384
13-Dec-24 12:00 AM SGT | 940952384
14-Dec-24 12:00 AM SGT | 940952384
15-Dec-24 12:00 AM SGT | 940952384
16-Dec-24 12:00 AM SGT | 940952384
17-Dec-24 12:00 AM SGT | 940952384
18-Dec-24 12:00 AM SGT | 940952384
19-Dec-24 12:00 AM SGT | 940952384
20-Dec-24 12:00 AM SGT | 941366479.3
21-Dec-24 12:00 AM SGT | 942027260
22-Dec-24 12:00 AM SGT | 942783060
23-Dec-24 12:00 AM SGT | 943372544
24-Dec-24 12:00 AM SGT | 943582324
25-Dec-24 12:00 AM SGT | 944774194
26-Dec-24 12:00 AM SGT | 945750592
27-Dec-24 12:00 AM SGT | 945750592
28-Dec-24 12:00 AM SGT | 823831601.5
29-Dec-24 12:00 AM SGT | 945976896
30-Dec-24 12:00 AM SGT | 945976900
31-Dec-24 12:00 AM SGT | 945989370

## Sheet6
Timestamp | DPM_B5_CHILLER_4_MAX_DEMAND_KW(kW)
30-Mar-24 12:00 AM SGT | 292.9
31-Mar-24 12:00 AM SGT | 292.9
01-Apr-24 12:00 AM SGT | 292.9
02-Apr-24 12:00 AM SGT | 292.9
03-Apr-24 12:00 AM SGT | 292.9
04-Apr-24 12:00 AM SGT | 292.9
05-Apr-24 12:00 AM SGT | 292.9
06-Apr-24 12:00 AM SGT | 292.9
07-Apr-24 12:00 AM SGT | 292.9
08-Apr-24 12:00 AM SGT | 292.9
09-Apr-24 12:00 AM SGT | 292.9
10-Apr-24 12:00 AM SGT | 292.9
11-Apr-24 12:00 AM SGT | 292.9
12-Apr-24 12:00 AM SGT | 292.9
13-Apr-24 12:00 AM SGT | 292.9
14-Apr-24 12:00 AM SGT | 292.9
15-Apr-24 12:00 AM SGT | 292.9
16-Apr-24 12:00 AM SGT | 292.9
17-Apr-24 12:00 AM SGT | 292.9
18-Apr-24 12:00 AM SGT | 292.9
19-Apr-24 12:00 AM SGT | 292.9
20-Apr-24 12:00 AM SGT | 292.9
21-Apr-24 12:00 AM SGT | 292.9
22-Apr-24 12:00 AM SGT | 292.9
23-Apr-24 12:00 AM SGT | 292.9
24-Apr-24 12:00 AM SGT | 292.9
25-Apr-24 12:00 AM SGT | 292.9
26-Apr-24 12:00 AM SGT | 292.9
27-Apr-24 12:00 AM SGT | 296.8
28-Apr-24 12:00 AM SGT | 302.2
29-Apr-24 12:00 AM SGT | 302.2
30-Apr-24 12:00 AM SGT | 302.2
01-May-24 12:00 AM SGT | 302.2
02-May-24 12:00 AM SGT | 302.2
03-May-24 12:00 AM SGT | 302.2
04-May-24 12:00 AM SGT | 302.2
05-May-24 12:00 AM SGT | 302.2
06-May-24 12:00 AM SGT | 302.2
07-May-24 12:00 AM SGT | 302.2
08-May-24 12:00 AM SGT | 302.2
09-May-24 12:00 AM SGT | 302.2
10-May-24 12:00 AM SGT | 302.2
11-May-24 12:00 AM SGT | 302.2
12-May-24 12:00 AM SGT | 302.2
13-May-24 12:00 AM SGT | 302.2
14-May-24 12:00 AM SGT | 302.2
15-May-24 12:00 AM SGT | 302.2
16-May-24 12:00 AM SGT | 302.2
17-May-24 12:00 AM SGT | 302.2
18-May-24 12:00 AM SGT | 308.8
19-May-24 12:00 AM SGT | 315.7
20-May-24 12:00 AM SGT | 315.7
21-May-24 12:00 AM SGT | 315.7
22-May-24 12:00 AM SGT | 315.7
23-May-24 12:00 AM SGT | 315.7
24-May-24 12:00 AM SGT | 315.7
25-May-24 12:00 AM SGT | 315.7
26-May-24 12:00 AM SGT | 315.7
27-May-24 12:00 AM SGT | 315.7
28-May-24 12:00 AM SGT | 315.7
29-May-24 12:00 AM SGT | 315.7
30-May-24 12:00 AM SGT | 315.7
31-May-24 12:00 AM SGT | 315.7
01-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
02-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
03-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
04-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
05-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
06-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
07-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
08-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
09-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
10-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
11-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
12-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
13-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
14-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
15-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
16-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
17-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
18-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
19-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
20-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
21-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
22-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
23-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
24-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
25-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
26-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
27-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
28-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
29-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
30-Jun-24 12:00 AM SGT | 315.7
01-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
02-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
03-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
04-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
05-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
06-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
07-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
08-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
09-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
10-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
11-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
12-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
13-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
14-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
15-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
16-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
17-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
18-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
19-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
20-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
21-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
22-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
23-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
24-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
25-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
26-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
27-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
28-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
29-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
30-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
31-Jul-24 12:00 AM SGT | 315.7
01-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
02-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
03-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
04-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
05-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
06-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
07-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
08-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
09-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
10-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
11-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
12-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
13-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
14-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
15-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
16-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
17-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
18-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
19-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
20-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
21-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
22-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
23-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
24-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
25-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
26-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
27-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
28-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
29-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
30-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
31-Aug-24 12:00 AM SGT | 315.7
01-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
02-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
03-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
04-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
05-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
06-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
07-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
08-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
09-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
10-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
11-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
12-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
13-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
14-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
15-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
16-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
17-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
18-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
19-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
20-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
21-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
22-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
23-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
24-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
25-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
26-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
27-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
28-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
29-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
30-Sep-24 12:00 AM SGT | 315.7
01-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
02-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
03-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
04-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
05-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
06-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
07-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
08-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
09-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
10-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
11-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
12-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
13-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
14-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
15-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
16-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
17-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
18-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
19-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
20-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
21-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
22-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
23-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
24-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
25-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
26-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
27-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
28-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
29-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
30-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
31-Oct-24 12:00 AM SGT | 315.7
01-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
02-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
03-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
04-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
05-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
06-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
07-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
08-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
09-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
10-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
11-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
12-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
13-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
14-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
15-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
16-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
17-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
18-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
19-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
20-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
21-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
22-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
23-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
24-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
25-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
26-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
27-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
28-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
29-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
30-Nov-24 12:00 AM SGT | 315.7
01-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
02-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
03-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
04-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
05-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
06-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
07-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
08-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
09-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
10-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
11-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
12-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
13-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
14-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
15-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
16-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
17-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
18-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
19-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
20-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
21-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
22-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
23-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
24-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
25-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
26-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
27-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
28-Dec-24 12:00 AM SGT | 275
29-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
30-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7
31-Dec-24 12:00 AM SGT | 315.7